## GÉNÉRALITÉS
MAISON INDIVIDUELLE
__..iAO_ID2011-032 __..iAO_LO3 |  |  | Désignation
__..iAO_CH24
883 | 1 |  | CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES OBJET DU MARCHE Le présent marché a pour objet l'exécution de l'ensemble des travaux liées aux travaux de mise en oeuvre de démolition et reconstruction d'un maison individuelle à MARCY L'ETOILE. HYGIENE, SECURITE ET SANTE SUR LE CHANTIER Il appartient à chaque entreprise titulaire, cotraitante ou sous-traitante, de faire respecter à tous ses ouvriers (permanents ou intérimaires), les règles d'hygiène, de sécurité et de santé telles que définies dans le décret 65.48 du 08 janvier 1965 et les différents textes d'application (notamment circulaire du 29 mars 1965) ainsi que le décret 93.41 du 11 janvier 1993. Il est rappelé que chaque entreprise est concernée par ces règles et qu'elle doit tout mettre en œuvre pour que la sécurité et la santé soient toujours intégrées dans l'exécution de toutes ses propres tâches sur le chantier. Dès qu'il y a interactivité entre les tâches, les entreprises concernées doivent également tout mettre en œuvre pour se conformer aux règles de sécurité et de santé par rapport aux risques exportés et aux risques importés. NUISANCES Chaque entreprise devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet. Ces nuisances concernent essentiellement (les bruits de chantier, les poussières générées, la gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier, les salissures des voies publiques Chaque entrepreneur sera responsable pendant toute la durée du chantier des dégâts qui pourraient être occasionnés du fait des travaux aux bâtiments voisins, aux bâtiments existants, aux propriétés voisines et aux tiers, ainsi qu’en voirie provisoires et clôtures. Il devra de ce fait faire procéder à tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires dans le délai fixé par le maître d’oeuvre, qui, si nécessaire, pourra les faire exécuter immédiatement aux frais de l’entreprise responsable.
TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER Les déchets de chantiers devront être gérés et enlevés par les entrepreneurs d’une manière strictement conforme à la réglementation en vigueur, au fur et à mesure. PROTECTIONS PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES OUVRAGES Les entrepreneurs de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs revêtements de sols jusqu’à la réception. Les appareils sanitaires devront également être protégés, notamment en rives et sur les arêtes, par une bande de papier fort collé. En ce qui concerne les ouvrages de menuiseries en bois, toutes les arêtes, qui du fait de leur position risquent d’être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants, devront être protégés au droit des arêtes par des petits liteaux fixés par des pointes. En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux à parement fini, elles devront obligatoirement être protégées par un film de plastique collé. Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs. CONNAISSANCE DES LIEUX Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre : - S’être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux ; - Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulières qui y sont attachées ; - Avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc. des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais.
DEMARCHES ET AUTORISATIONS Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utiles, toutes démarches et toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes les autorisations, instructions, accords, etc.… nécessaires à la réalisation des travaux. Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et à ces démarches devront être transmises au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre. NETTOYAGE DU CHANTIER Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution des travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder à l’enlèvement des gravats et déchets de ses travaux et au balayage des sols. Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage et la mise en tas de l’emplacement prévu à cet effet aux abords du chantier. Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, mais ils devront toujours être sortis soit par la goulotte, soit en sacs ou par seaux. En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre des dispositions à ce sujet. De plus, et à raison d’une fois par mois au minimum, l’entrepreneur de gros-oeuvre ou de plâtrerie devra effectuer un nettoyage et balayage général de la construction. Seront également à la charge du gros-oeuvre ou entreprise générale le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier et de la voirie. Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront à la charge de chaque entrepreneur, le gros-oeuvre ou l’entreprise générale ayant en plus à sa charge le nettoyage mensuel. Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maître d’oeuvre et ou le maître d’ouvrage pourront à tout moment faire procéder, par l’un des entrepreneurs de l’opération ou par une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie des gravois, les frais en seront supportés par l’entrepreneur en cause ou dans le cas où le responsable ne pourra être défini, ils seront portés au compte prorata ou répartis entre chaque entreprise.
884 | 2
1602 | 4 |  | CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES REFERENCES AUX TEXTES LOIS, DECRETS ET REGLEMENTATIONS Les documents applicables sont ceux en vigueur à la date du dépôt du permis de construire. CALCULS DES OUVRAGES – PLANS D’EXECUTION L'entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge et sous sa responsabilité, au titre du présent lot, les études et plans d'exécution de ses ouvrages. Tous les dessins d'exécution et notes de calculs devront être remis au Maître d'œuvre, en autant d'exemplaire qu'il sera nécessaire, au plus tard une semaine avant l'exécution pour permettre l'examen approfondi et leur modification éventuelle. Le délai, entre la remise des plans et l'exécution, sera fixé entre le Maître d'œuvre et les entrepreneurs. Ceux-ci subiront le retard si ce délai n'est pas respecté. MATERIAUX ET RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et mise en oeuvre, il conserve le droit de refuser l’emploi des matériaux ou composants préconisés par le maître d’oeuvre, s’il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l’appui. AGREMENTS - ESSAIS - AVIS TECHNIQUES Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à l’Avis Technique du CSTB, l’entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique, et il devra toujours être en mesure, à la demande du maître d’oeuvre, d’en apporter la preuve. L’entrepreneur sera également tenu de produire, à toute demande du maître d’oeuvre, les procès-verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. A défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d’oeuvre pourra prescrire des essais ou d’analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l’entrepreneur.
DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES L’entrepreneur devra fournir en fin de chantier, avant les opérations préalables à la réception, afin de constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés, les documents suivants : - Les plans de récolement - Les schémas de détails - Les fiches techniques des matériaux mis en oeuvre - Les fiches techniques des appareils et éléments d’équipement - Les certificats de conformité et certificats de classements - Les fiches d’essais COPREC - Les notices de fonctionnement et d’entretien de chaque appareil - Le contrôle réglementaire des installations mises en place par un organisme agréé. Ces documents sont à fournir en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique.

## Lot 1 - DÉMOLITION MAÇONNERIE G
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°01 DÉMOLITION MAÇONNERIE GROS ŒUVRE
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
PREAMBULE - L'entreprise devra se rendre sur place afin d'apprécier l'importance et la complexité des travaux à réaliser. - Les travaux devront être entrepris en respectant le planning qui sera mis en place par le Maître d'œuvre (l'offre de l'entreprise inclura les frais relatifs aux éventuelles modifications de phasage au cours de l'avancement des travaux). IMPLANTATION ET NIVELLEMENT Les côtes de nivellement se réfèrent aux côtes du Nivellement Général de France (NGF) ainsi qu’aux niveau IGN 69. L’entrepreneur devra avoir préalablement reconnu les terrains, vérifié l'exactitude (si ceux-ci figurent dans le dossier) des renseignements qui sont réputés indicatifs. DEVOIEMENT OU COUPURE RESEAUX EXISTANTS Les lots fluides seront en charge des coupures réseaux.
1 | DESCRIPTION DES PREPARATIONS |  |  |  |  | CH3
1.1 | PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  |  | CH4
1.1.2 | ACCES AU NIVEAU HAUT DU TERRAIN
Fourniture et installation d'une rampe d'accès sur l'escalier extérieur existant ou étude d'un autre moyen d'accès avec des machines au niveau haut du terrain
1.1.2 | ECHAFAUDAGE | Ens | 1 |  |  | CH5
Fourniture et installation d'un échafaudages ou nacelles, permettant d'assurer les travaux en hauteur
1.1.3 | BASE VIE | Ens | 1 |  | 0
Fourniture et pose d'une base vie avec sanitaires et local de repos/cantine pour l'ensemble de la durée du chantier
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION
2.1 | Dépose et enlèvement d'aménagements divers non conservés, chargement et évacuation | ens | 1
2.2 | Démolition de cloisons y compris tout ouvrage intégré, évacuation des déblais. | m² | 77.5
2.3 | Démolition de partie de faux plafond dans la future double hauteur du séjour y compris tout ouvrage intégré, évacuation des déblais. | m² | 24.4
2.4 | Dépose de l'installation électrique non conservée, évacuation en décharge | ens | 1
2.5 | Dépose de l'installation plomberie-sanitaire non conservée, évacuation en décharge | ens | 1
2.6 | Dépose de l'installation gaz bouteilles allant du R-1 à la zone cuisson cuisine non conservée, évacuation en décharge | ens | 1
2.7 | Dépose soignée et stockage des thermostats et commandes de volets conservés, pour repose | ens | 1
2.8 | Dépose SOIGNEEet évacuation de revêtements de sol non conservés, carrelage, compris plinthes Attention, PRECAUTION à la dépose: le système de plancher chauffant intégré à la chape existante sous revêtement existant est conservé! | m² | 145
2.9 | Dépose et évacuation de faience non conservée | m² | 5
| Sous-total travaux de démolition |  |  |  | 0
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE & GO
3.1 | REPRISE EN SOUS ŒUVRE | Ens | 1 |  |  | CH4
Il est possible que les fondations existantes de la maison aient besoin d'une reprise selon étude du BE structure quant à la charge de la surélévation. L'Etude BE pourra avoir lieu après transmission des descentes de charges prévues par le charpentier pour la surélévation
En attente étude structure
3.2 | OUVERTURE EN SOUS ŒUVRE | U | 1 |  |  | CH4
Création d'une ouverture en sous œuvre au RDC de la maison sur la porte fenêtre à galandage existante dans la chambre 04 qui est à retourner. La porte fenêtre se trouvera au niveau du galandage actuel et le galandage se trouvera au niveau de la porte fenêtre actuelle. L'ouverture existante est donc à reboucher sur la moitié de l'épaisseur du mur pour laisser le galandage coulisser. L'autre moitié du mur sera rebouchée en isolation intérieure dans la continuité du mur existant (isolation prévue au lot plâtrerie)
Ouverture selon dimensionnement et étude structure
3.3 | FONDATIONS ISOLEES POUR POTEAUX |  |  |  |  | CH5
3.3.1 | Fondations pour poteau plancher R+1 | U | 1
Mise en œuvre de fondation pour poteau de soutien plancher R+1. Un poteau est nécessaire afin de réduire la portée du plancher. La position exacte de ce poteau ainsi que ses fondations devront être déterminées selon le plancher chauffant existant dans la chape. Ce plancher chauffant reste en place et n'est pas modifié, en revanche il présente probablement des espaces suffisants pour pouvoir implanter un poteau entre 2 zones de réseaux.
3.3.2 | Fondations pour poteaux carport | Ens | 1 |  |  | CH5
Mise en œuvre de fondations pour chacun des poteaux du carport. Les poteaux bois du carport viendront s'implanter sur ces fondations, le calcul de descente de charge devra être fait pour le bon dimensionnement des fondations.
3.4 | ARASES MURS EXISTANTS POUR SUPPORT SURELEVATION | Ens | 1
Il sera nécessaire avant implantation de la surélévation de veiller à araser les murs existants et de les reprendre en maçonnerie si nécessaire pour obtenir une surface bien plane pour la mise en œuvre de la structure de la surélévation.
3.5 | OUVRAGES DIVERS DE GROS OEUVRE |  |  |  |  | CH4
3.5.1 | Condamnation ouverture extérieure | U | 1 |  |  | CH5
La fenêtre des WC actuels sur la façade Nord doit être condamnée et rebouchée. Le rebouchage en maçonnerie se fera dans l'emprise de l'épaisseur de maçonnerie existante. Le lot platrerie prendra en charge la partie intérieure du rebouchage en doublage.
3.5.2 | Seuils et appuis de baies | U | 1
Création d'un seuil et de l'appui de la porte fenêtre à galandage qui est changée en RDC
3.5.3 | Réservations et carottages | Forf | 1 |  |  | CH5
Prévoir un forfait carottage pour passage technique dans les éléments porteurs
3.6 | SOUCHE CHEMINEE MACONNEE | U | 1
Montage de la souche de cheminée en brique neuves hourdées au mortier de chaux aérienne, compris languettes intérieures pour restitution des conduits
3.7 | PREPARATION TERRASSE EXTERIEURE | m² | 38.24 |  |  | CH5
Préparation pour pose d'une terrasse en bois, inclus terrassement, bidime, concassé, compactage et évacuation des terres par benne ou camion
| Sous-total travaux de maçonnerie GO |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°01 DEMOLITION MAÇONNERIE GROS OEUVRE |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (10%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
D.Q.E.

## Lot 2 - OSSATURE BOIS
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°02 OSSATURE BOIS - COUVERTURE
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1 | DESCRIPTION DES DEPOSES
1.1 | DEPOSE ET RECUPERATION DES TUILES EXISTANTES
Dépose soignée, stockage pour repose des tuiles existantes, tuiles type omega 10
1.2 | DEPOSE ET EVACUATION DE LA CHARPENTE EXISTANTE
Dépose et évacuation de la toiture et charpente existantes , excepté les entraits, compris frais de mise en dechetterie
Compris bachage et protection du RdC conservé avant mise hors d'eau hors d'air de la surélévation Le but est de conserver les entraits existants ainsi que les suspentes et faux plafond du RDC afin d'impacter le moins possible l'ouvrage existant. Le plancher de l'étage sera à bâtir sur les entraits des anciennes fermettes.
| Sous-total travaux de dépose |  |  |  | #VALUE!
1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SURELEVATION OSSATURE BOIS | [5 empty] | CH3
1.1 | ETUDES, CALCULS ET PLANS D'EXECUTION
Etude de sol réalisée par le BET Equaterre, rapport du 12 avril 2022 à prendre en compte
Dessins et calculs de descentes de charges à fournir au Bureau d'études structure pour vérification et calculs fondations existantes
Dessins et calculs à fournir au Bureau de Contrôle pour validation car zone sismique niveau 3
1.1.2 | ECHAFAUDAGE
1.1.2.1 | Echafaudage ou moyen de levage au choix de l'entreprise
Fourniture et installation d'un échafaudages ou nacelles, permettant d'assurer les travaux en hauteur
PRINCIPE
Le but est de conserver les entraits existants ainsi que les suspentes et faux plafond du RDC afin d'impacter le moins possible l'ouvrage existant. Le plancher de l'étage sera à bâtir sur les entraits des anciennes fermettes.
1.2 | POTEAU RDC
Mise en œuvre d'un poteau bois en RDC pour la reprise de charge du plancher R+1. Ce poteau reposera sur la fondation mise en oeuvre au lot maçonnerie. Localisation: au niveau du placard du dégagement de la SDE RDC. Position exacte à définir sur site en fonction du plancher chauffant afin d'impacter au minimum le réseau existant
Selon étude structure
1.3 | PLANCHER R+1
Travaux comprenant : poutres porteuses, OSB 22mm + fibre de bois haute densité type Steico Phaltex (isolant acoustique) + Fermacell sol et ragréage pour finaliser la surface (ragréage prévu au lot carrelage)
Compris chevêtre bois pour trémie escalier menant au R+1
1.4 | STRUCTURE EN BOIS MASSIF (BM) ET PAROIS
Travaux comprenant : ossature bois en BM, contreventements, posée sur maçonnerie existante avec coupure de capillarité et lisse basse classe 4
Pare pluie, liteaux et plaques de fermacell H2O pour support enduit de façade. Alignement au nu de la façade existante pour homogénéistation du volume de la maison
dont étanchéité des parois Attention de bien soigner l’étanchéité à l’air : autour des menuiseries, membrane d’étanchéité sur les murs et en toiture + manchettes autour des fourreaux Un test de perméabilité à l’air à l’achèvement des travaux sera réalisé
1.5 | ISOLATION THERMIQUE PAROIS
Travaux comprenant : Isolant insufflé type ouate de cellulose entre structure, ep. 140 mm, selon étude thermique
Film frein vapeur hygrovariable type Pro Clima Intello + avec scotch adapté, ou équivalent
1.6 | CHARPENTE TRADITIONNELLE EN BOIS MASSIF (BM) | [5 empty] | CH4
1.6.1 | Ferme traditionnelle, portée 7.30 m | U | 1 |  | 0 |  | ART | SB1-F321
Travaux comprenant arbalétriers BM, pannes BM, chevronnage, volige sapin, et toutes sujétions d'execution.
Compris échantignoles pour pose sur fermes bois, et/ou prises et scellements dans réservations exécutées par le maçon ou fixation par sabots métalliques en acier galvanisé à chaud.
1.6.2 | Ouvrages de finitions | [5 empty] | CH4
| Travaux comprenant : Bandeaux d'égout par planches en sapin, traitement fongicide et insecticide | ml | 40.26
Habillage de forgets en volige sapin clouée dessus le chevronnage par pointes inoxydable et en bas de pente de toiture.
1.7 | ISOLATION THERMIQUE TOITURE | [5 empty] | CH4
1.7.1 | Isolation fibre de bois sous rampant, ép. 400 mm | m² | 113.5 |  | 0 |  | ART | SB1-F365
Isolation thermique sous rampant comprenant :
° une isolation en panneaux rigides de fibre de bois sans pare-vapeur. Pose entre les chevrons.
° une isolation en panneaux de fibre de bois avec pare-vapeur papier kraft, fixée sous les chevrons par clips métalliques
L'entreprise veillera à ne pas créer de pont thermique.
| Sous-total travaux d'ossature bois |  |  |  | 0
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE | [5 empty] | CH3
2.1 | SOUS-TOITURES | [5 empty] | CH4
2.1.1 | Ecran sous toiture | m² | 113.5 |  | 0 |  | ART | XR1-C980
Ecran de sous toiture résistant à la déchirure et d'un film respirant et étanche à l'eau, type DELTA VENT S ou équivalent.
2.2 | COUVERTURE TUILES TERRE CUITE RECUPEREES | [5 empty] | CH4
2.2.1 | Tuiles terre cuite réutilisées | m² | 202 |  | 0 |  | ART | XR1-C990
Fourniture et pose de couverture en tuiles terre cuite.
Caractéristiques générales :
- Modèle : OMEGA 10 récupérés et neuves si manquantes
- Couleur : Rouge
2.2.2 | Faîtages tuiles terre cuite ½ rond fixées mécaniquement | ml | 10.85 |  | 0 |  | ART | XR1-C992
Fourniture et exécution de faîtage en tuiles terre cuite ½ rond à emboîtement.
2.2.3 | Arêtiers tuiles terre cuite ½ rond fixées mécaniquement | ml | 0 |  | 0 | pas d'arêtiers exepté en faîtage | ART | XR1-C993
Fourniture et exécution d’arêtiers en tuiles terre cuite ½ rond coniques à emboîtement.
2.3 | ACCESSOIRES DE ZINGUERIE | [5 empty] | CH4
2.3.1 | Abergement de souche de 0.40 x 0.40 m | U | 1 |  | 0 |  | ART | XR1-D024
Abergement de souches comprenant :
- 1 fonçure sapin de 18 mm d'épaisseur
- 1 abergement en zinc n°14 y compris côtés, devant et derrière de souche, couvre-joints de tuiles, angles soudés rapportés
- grillage sous crépi
2.3.3 | Gouttière pendante zinc | ml | 40.3 |  | 0 |  | ART | XR1-D038
Gouttière pendante demi-ronde en zinc naturel.
2.3.4 | DEP zinc Ø100 mm | ml | 16.85 |  | 0 |  | ART | XR1-D041
Descente d'eaux pluviales en zinc naturel, compris raccordement aux tabourets
| Sous-total travaux de couverture |  |  |  | 0
3 | CARPORT OSSATURE BOIS, COUVERTURE, GESTION EP
3.1 | OSSATURE CARPORT
3.1.1 | Poteaux et ossature primaire | U | 4
Mise en œuvre de poteaux aux 4 coins du carport afin de soutenir la structure primaire de la toiture du carport. Poteaux bois qui viendront en appui sur les fondations mises en œuvre au lot maçonnerie. Toiture 2 pans 36% Compris support pieds de poteaux en acier galvanisé.
3.1.2 | Charpente carport
| La charpente du carport sera simplement formée de chevrons et liteau afin d'accueillir les tuiles Voir détail architecte | Ens | 1
3.2 | COUVERTURE TUILES TERRE CUITE
3.2.1 | Tuiles terre cuite fortement galbées | m² | 34.5
Fourniture et pose de couverture en tuiles terre cuite.
Caractéristiques générales :
- Modèle : OMEGA 10 neuves
- Couleur : Rouge
3.2.2 | Faîtages tuiles terre cuite ½ rond fixées mécaniquement
Fourniture et exécution de faîtage en tuiles terre cuite ½ rond à emboîtement.
3.3 | ACCESSOIRES DE ZINGUERIE
3.3.1 | Gouttière pendante zinc | ml | 18.4
Gouttière pendante demi-ronde en zinc naturel.
3.3.2 | DEP zinc Ø100 mm | ml | 2.7
Descente d'eaux pluviales en zinc naturel, compris raccordement à la cuve de récupération des EP hors sol située à côté du carport, compris raccordement trop plein au réseau EP
3.3 | CUVE RECUPERATION EP
| Fourniture et pose d'une cuve de récupération d'EP hors sol diamètre 90cm, hauteur 185cm, soit 1m3 | Ens | 1
| Sous-total Carport |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°02 OSSATURE BOIS - COUVERTURE |  |  |  | 0
| TVA (20%) |  |  |  | 0
| Montant TTC |  |  |  | 0
D.Q.E.

## Lot 3 - ENDUIT
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°03 ENDUIT DE FAÇADE
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
1.1 | ECHAFAUDAGE
1.2.1 | Echafaudage ou moyen de levage au choix de l'entreprise | ens | 1
Fourniture et installation d'un échafaudages ou nacelles, permettant d'assurer les travaux de façades
1.2 | ENDUIT DE FAÇADES SURELEVATION OSSATURE BOIS |  |  |  |  | CH4
Support : plaques Fermacell H2O
1.2.1 | ENDUIT MINERAL MINCE A LA CHAUX AERIENNE |  |  |  |  | CH5
Enduit minéral mince à base de liant hydraulique, de chaux aérienne, finition talochée fin. Type Calcifin associé à primaire Silicane fond de Parexlanko Teinte : G20 de chez Parexlanko
1.2.1.1 | En parties courantes | m² | 133 |  | 0 | ART | XR1-D228
1.2.1.2 | En tableaux et sous face de linteau | ml | 37.16 |  | 0 | ART | XR1-D229
1.3 | PIQUAGE ENDUIT EXISTANT
| Support : parpaing murs maison existante RdC et partie de R-1 | m² | 220
1.4 | ENDUIT DE FAÇADES MAISON EXISTANTE |  |  |  |  | CH4
1.4.1 | Support : parpaing murs maison existante RdC et partie de R-1 |  |  |  | 0 | ART | XR1-D265
Finition : dito enduit de façade décrit dans article précédent
1.4.1.1 | En parties courantes | m² | 220
1.4.1.2 | En tableaux et sous face de linteau | ml | 52
Compris baguettes renforts angles, liaison entre surélévation et maison existante pour éviter fissures et toutes sujétions d'execution
| Montant HT du Lot N°03 ITE - ENDUIT |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (10 et 20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
D.Q.E.

## Lot 4 - MENUISERIES EXT.
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°04 MENUISERIES EXTÉRIEURES EN ALUMINIUM
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
| DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM
1 | RDC - Menuiseries existantes à remplacer
1.1 | Menuiseries extérieures en aluminium coulissantes, à galandage |  |  |  |  | CH5
Fourniture et mise en œuvre de menuiserie extérieure aluminium à rupture de pont thermique, travaux comprenant : Profils : Dimensions à définir au choix de l’architecte sur proposition de l’entreprise Teinte laquage : RAL 8019 avec garantie par le label QUALICOAT - Profils tubulaires à rupture de pont thermique (dormant et ouvrants). - Butée de fin de course. - Système anti-fausse manœuvre. - Système anti-dégondage par doigt inox (invisible lorsque les vantaux sont fermés). - Gâches métalliques encastrées. - Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis. - Vitrage protecteur contre les blessures : remplacement du vitrage simple en face intérieure des menuiseries, par un vitrage feuilleté de type STADIP 44.6 classe P5A des Ets SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent - Vitrage isolant, peu émissif, lame d'air avec remplissage argon (16mm), - Ug : 1.1 W/m².K - Uw : 1.4 W/m².K - FTL : 0.70 - Facteur solaire : 0.65 Conservation des volets roulants existants ou remplacement par BSO identiques à ceux installés à l'étage Nota : - Les dimensions sont données en tableaux à titre indicatif et devront être vérifiées avant toute mise en fabrication.
1.1.1 | Ensemble menuisé coulissant 2 vantaux - dimensions : 2.58 x 2.15 m ht, à galandage | U | 1 |  | 0 | ART | SB1-B994
Coulissants de part et d'autres
Localisation : séjour
1.1.2 | Ensemble menuisé coulissant 1 vantail - dimensions : 1.20 x 2.15 m ht, à galandage. | U | 3 |  | 0 | ART | MC1-A930
Coulissant à droite (existante, coulissant à gauche) Localisation : salon TV
Coulissant à gauche Localisation : chambre 01 et salle à manger
1.1.2 | Menuiseries extérieures en aluminium oscillobattantes
Fourniture et mise en œuvre de menuiserie extérieure aluminium à rupture de pont thermique, travaux comprenant : Profils : Dimensions à définir au choix de l’architecte sur proposition de l’entreprise Teinte laquage : RAL 8019 avec garantie par le label QUALICOAT - Profils tubulaires à rupture de pont thermique (dormant et ouvrants). - Butée de fin de course. - Système anti-fausse manœuvre. - Système anti-dégondage par doigt inox (invisible lorsque les vantaux sont fermés). - Gâches métalliques encastrées. - Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis. - Vitrage protecteur contre les blessures : remplacement du vitrage simple en face intérieure des menuiseries, par un vitrage feuilleté de type STADIP 44.6 classe P5A des Ets SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent- Vitrage isolant, peu émissif, lame d'air avec remplissage argon (16mm), - Ug : 1.1 W/m².K - Uw : 1.4 W/m².K - FTL : 0.70 - Facteur solaire : 0.65 Conservation des volets roulants existants Nota : - Les dimensions sont données en tableaux à titre indicatif et devront être vérifiées avant toute mise en fabrication.
1.1.3 | Fenêtre 1 vantail OB - dimensions : 0.60 x 1.25 m ht | U | 1 |  | 0
Localisation : cellier
1.1.3 | Fenêtre 1 vantail OB - dimensions : 0.60 x 0.65 m ht | U | 1
Localisation : WC
1.1.4 | Fenêtre 1 vantail à soufflet - dimensions : 1.20 x 0.90 m ht | U | 1
Vitrage dépoli
Localisation : SDE
1.1.5 | Fenêtre 1 vantail à soufflet - dimensions : 0.60 x 0.60 m ht | U | 1
Localisation : escalier vers R-1
1.1.6 | Fenêtre 2 vantaux OB - dimensions : 1.20 x 1.30 m ht | U | 3
Localisation : Chambre 02, 03 et escalier
1.1.6 | Ensemble menuisé porte fenêtre + fenêtre OB - dimensions : 1.20 x 1.30 m ht | U | 1
Comprenant 1 porte fenêtre dimensions 0.90 x 2.10 ht et 1 fenêtre 2 vantaux OB dimensions 1.20 x 1.10ht
Localisation : Cuisine
2.1.6 | Bavette aluminium laqué RAL 8019 identique menuiseries | ml | 14
Suivant description générale précédente.
2 | R+1 - Menuiseries neuves pour surélévation ossature bois
2.1 | Menuiseries extérieures en aluminium avec BSO |  |  |  |  | CH5
Fourniture et mise en œuvre de bloc menuiserie extérieure aluminium à rupture de pont thermique avec BSO, travaux comprenant : Profils : Dimensions à définir au choix de l’architecte sur proposition de l’entreprise Teinte laquage : RAL 8019 avec garantie par le label QUALICOAT Cadre dormant : Le choix du profil retenu sera prévu en tenant compte des matériaux mis en œuvre (vitrages, panneaux isolants, châssis ouvrants, etc...). Cadre dormant composé de 2 demi-profilés assemblés avec barrettes de rupture de pont thermique comprenant en particulier : - Pièce d'appuis - Traverse intermédiaire suivant zones, formant pièce d'appui de l'ouvrant, - Traverse haute compris - Réservations et pose des bouches d'entrée d'air - Montants intermédiaires assemblés, suivant zones, - Meneaux isolés courants et d'angles, - Feuillures drainées et parcloses, - Réservations et traversées de manœuvre et montants de réception des coulisses de BSO Étanchéité entre ouvrant et dormant : - Étanchéité entre dormant et ouvrant réalisé par double barrière de joint EPDM noir, au battement extérieur et intérieur
Cadre ouvrant composé de 2 demi-profilés assemblés sur barrettes de rupture de pont thermique comprenant en particulier : - Les feuillures seront obligatoirement du type "feuillure drainée" (cf D.T.U) et conçues pour recevoir les produits de remplissage - Montants et / ou traverses intermédiaires, suivant composition formant volumes à vitrer - Parcloses de maintien du vitrage, à emboîter assurant un montage sous pression. Ces parcloses seront positionnées sur la partie extérieure de l’ouvrant, - Drainage renforcé par deux “gouttes pendantes” intégrées dans la forme du profil ouvrant. Vitrage / Étanchéité et maintien du vitrage : Les vitrages respecteront les dispositions des DTU en vigueur. Sauf indications contraires portées au présent lot, tous les joints des vitrages des menuiseries sont à prévoir par le présent lot Joints multi-lèvres en EPDM réalisant l’étanchéité entre les vitrages et les profilés aluminium. Le joint extérieur devra coiffer d’un seul tenant l’espace entre le vitrage. Calage du vitrage respectant les DTU en vigueur, et permettant une aération des feuillures. L’ensemble des joints sera approprié et assurera le classement A.E.V. et la garantie décennale exigés. Nota : - Les dimensions sont données en tableaux à titre indicatif et devront être vérifiées avant toute mise en fabrication.
Habillages – Calfeutrements : - A prévoir par le présent lot, tous les profilés assurant une parfaite finition et le raccordement soigné sur ouvrages attenants. - Calfeutrements étanches à l'air à prévoir des vides entre menuiseries et structure support, compris fonds de joints et joints d'étanchéités (label SNJF). Dispositions à définir en coordination avec le Gros œuvre Verrouillage des ouvrants : - Sur le montant côté poignée et traverse haute, par barre, gâches et doigts de verrouillage assurant un serrage optimal grâce aux possibilités de réglage. - Verrouillage complémentaire horizontal et/ou vertical par renvoi d’angles, gâches, et doigts de verrouillage devra être monté pour les ouvrants de grande largeur. - Vitrage isolant, peu émissif, lame d'air avec remplissage argon (16mm),
BRISE SOLEIL ORIENTABLES : - Fourniture et pose d'ensemble de brise soleil orientables occultants sur rails, comprenant : . Ton RAL 8019. . Coulisse en aluminium laqué, teinte RAL, avec garniture anti-bruits. . Lames en aluminium laqué, teinte RAL8019. . Arbre d'enroulement tubulaire en acier galvanisé avec moteur électrique à commande radio. Manoeuvre par commande radio à charge du présent lot Le raccordement électrique du moteur sera assuré par le présent lot. Le lot électricité ayant à sa charge l'alimentation en attente au droit de chaque coffre. Nota : réglage fin de course sur site par le présent lot pour chaque BSO
2.1.1 | Menuiserie triangulaire fixe avec BSO orientables | U | 1 |  | 0 | ART | SB1-C001
Dimensions en tableaux : 2.58 x 0,41 / 1.20 m ht
Localisation : Double hauteur séjour
2.1.2 | Ensemble menuisé avec BSO orientables | U | 1 |  | 0 | ART | MC1-A931
Dimensions en tableaux : 1.20 m x 2.00 / 2.35 m ht
Composition :
- Une imposte fixe triangulaire : 1.20 m x 0.80 / 1.15 m ht
- Un vantail OB : 1.20 m x 1.20m ht
- Un BSO correspondant aux dimensions totales
Localisation : Mezzanine
2.1.3 | Ensemble menuisé avec BSO orientables | U | 1
Dimensions en tableaux : 1.20 m x 1.85 / 2.22 m ht
Composition :
- Une imposte fixe triangulaire : 1.20 m x 0.65 / 1.02 m ht
- Un vantail OB : 1.20 m x 1.20m ht
- Un BSO correspondant aux dimensions totales
Localisation : Suite parentale
2.1.4 | Fenêtre 2 vantaux OB avec BSO orientables | U | 2
Dimensions en tableaux : 1.20 m x 1.30m ht
Localisation : Escalier et dortoir
2.1.5 | Fenêtre 1 vantail OB, sans BSO, ni occultation | U | 2
Dimensions en tableaux : 0.90 m x 0.90m ht
Localisation : SDB et SDE
2.1.6 | Bavette aluminium laqué RAL 8019 identique menuiseries | ml | 9.2 |  | 0 | ART | SB1-C002
Suivant description générale précédente.
3 | PORTE ENTREE
3.1 | Porte entrée tiercée en aluminium - dimensions 1.30 x 2.10m ht | U | 1
Composée d'une partie fixe vitrée (vitrage dépoli) et d'une porte battante largeur de passage 90cm
Allège pleine + vitrage dépoli anti effraction en partie haute
Laquage teinte RAL 8019
Serrure 5 points
Poignée laquée RAL 8019
4 | DIVERS |  |  |  |  | CH4
4.1 | Bavette de seuil de portes fenêtres en acier laque | ml | 7 |  | 0 | ART | SB1-B987
Bavettes en tôle 20/10e d’acier galvanisé formant habillages des appuis de porte fenêtre, façon de relevé sous le profilé goutte d'eau de la menuiserie, façon de goutte pendante en bas de pente, relevés contre tableaux, étanchéité par joints mastic de 1ère catégorie.
| Montant HT du Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (10 et 20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
D.Q.E.

## Lot 5 - PLATRERIE ISOLATION PEI
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°05 PLATRERIE ISOLATION PEINTURE
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE |  |  |  |  | CH3
1.1 | MODIFICATIONS PLATRERIE RDC
1.1.1 | Déplacement d'une porte dans cloison existante | Ens
Travaux comprenant : Découpage nouvel emplacement, déplacement du cadre et de la porte réutilisés et rebouchage ancien emplacement, compris toutes sujétions de finitions
Localisation : Cuisine vers cellier, selon plan
1.1.2 | Ouverture d'une porte dans cloison existante | Ens
Travaux comprenant : Découpage nouvel emplacement, Mise en place du nouveau cadre de porte, étalonnage, compris toutes sujétions de finitions
Localisation : Chambre 1 vers SDE
1.1.3 | Cloisons
CLOISONS DE DISTRIBUTION SIMPLE OU DOUBLE PAREMENT EN PLAQUES DE PLÂTRE - HAUTEUR SOUS FAUX PLAFOND EXISTANT
Cloisons en plaques de plâtre, vissées sur ossatures métalliques, travaux comprenant : - une ossature composée de rails horizontaux et de montants verticaux en acier galvanisé. - Chaque parement sera composé de 1 ou 2 plaque(s) de plâtre suivant articles à suivre - Les joints seront traités avec des bandes d’armatures collées et ratissées. Les angles saillants seront protégés par une bande armée ou par une cornière d'angle. - L'étanchéité à l'air sera assurée, en périphérie des cloisons, par le traitement des joints comme décrit précédemment. En partie basse, le rail sera posé sur un feutre bitume avec relevés, les plaques seront posées sur un mastic acoustique en pied de cloisons. - Parements avec joints ratissés à 2 couches, prêts à peindre. - Arêtes métalliques sur angles saillants. - Cordons de joint mastic souple sur les 2 faces en pied de cloison - Des bandes résilientes seront systématiquement prévues entre les rails et les éléments structurels (planchers, parois...) - Renforts dans cloisons pour charges supérieures à 30 kg. Mise en place au montage de renforts verticaux ou horizontaux en masses bois dur ou métal, pour fixations des charges lourdes telles que lavabo, évier, meuble etc… L'emplacement de ces charges sera réclamé par l'entrepreneur du présent Lot avant montage des cloisons et ce dernier devra repérer l'emplacement des renforts incorporés sur les parements des cloisons
1.1.3.1 | Cloisons à ossature métallique de 7 cm | m² | 41.09
Type de cloison : Placostil 72/48 ou équivalent
Parements : BA 13
Métré : vides pour pleins
Comprend la pose de blocs portes neufs fournis par lot men. int.
1.1.4 | Reprise de faux plafond après déposes électriques et démolition cloisons | Ens
Forfait pour reprise de faux plafond existant conservé, alteré par les modifications de cloisons et modifications électriques
1.1.5 | Reprise de doublage après démolition cloisons | Ens
Forfait pour reprise de doublage existant conservé, alteré par les modifications de cloisons
1.1.5 | Reprise de doublage embrasures après remplacement des menuiseries extérieures existantes | U | 13
Forfait pour reprise des embrasures de fenêtres, alteré par le remplacement des menuiseries extérieures
1.1.6 | Création d'un doublage au niveau de la porte fenêtre à galandage | U | 1
Pour la porte fenêtre à galandage inversée, l'ouverture actuelle va être rebouchée en partie extérieure en maçonnerie et devra être rebouchée en intérieur en doublage isolant. Il devra être dans l'alignement intérieur du mur existant tout en laissant la place au galandage de coulisser
1.1.7 | Habillage de bâti-support | ml | 2
Cloisons de doublages à ossature métallique comprenant :
- Ossature métallique en acier galvanisé composée de rails hauts, de rails bas et de montants.
- Chandelles métalliques de reprise formant support de tablettage plâtre
- Renforts intermédiaires bordant le bâti support de cuvette suspendu par pattes à scellement pour relier le mur support et l'ossature.
- Parements 2 plaques de plâtre BA13, joints et vis ratissés prêt à peindre
- Renforcement des angles saillants par cornières d'angles
- Renforts pour charges lourdes supérieures à 30kgs
1.1.8 | Gaines techniques | m² | 5.4
Composées de 2 plaques BA 13, daltaLan >29 dB et Rw+C =35 dB
Type de cloison : Pregymetal 2BA13 + LM 45 de Siniat ou équivalent
Parement : 2 plaques de BA13
Laine minérale pour affaiblissement acoustique
1.1.9 | Forfait niches | Ens
Niches placo et tablettes selon plans et détails
1.2 | PLATRERIE SURELEVATION R+1
1.2.1 | DOUBLAGES |  |  |  |  | CH4
| DOUBLAGE PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE AVEC ISOLANT |  |  |  |  | CH5
| Doublage autoportant par plaque de plâtre sur ossature | m² | 147 |  | 0 | ART | SB1-J579
Nombre et type de plaque des parements : 1
Attention à bien doubler et adapter les montants lorsque hauteurs supérieures à 3m
Métré : vides pour pleins
1.2.2 | CLOISONS |  |  |  |  | CH4
| CLOISONS DE DISTRIBUTION SIMPLE OU DOUBLE PAREMENT EN PLAQUES DE PLÂTRE |  |  |  |  | CH5
Cloisons en plaques de plâtre, vissées sur ossatures métalliques, travaux comprenant : - une ossature composée de rails horizontaux et de montants verticaux en acier galvanisé. - Chaque parement sera composé de 1 ou 2 plaque(s) de plâtre suivant articles à suivre - Les joints seront traités avec des bandes d’armatures collées et ratissées. Les angles saillants seront protégés par une bande armée ou par une cornière d'angle. - L'étanchéité à l'air sera assurée, en périphérie des cloisons, par le traitement des joints comme décrit précédemment. En partie basse, le rail sera posé sur un feutre bitume avec relevés, les plaques seront posées sur un mastic acoustique en pied de cloisons. - Parements avec joints ratissés à 2 couches, prêts à peindre. - Arêtes métalliques sur angles saillants. - Cordons de joint mastic souple sur les 2 faces en pied de cloison - Film polyéthylène de 100 microns minimum englobant le pied de cloison dans le cas de chape exécutée postérieurement - Des bandes résilientes seront systématiquement prévues entre les rails et les éléments structurels (planchers, parois...) - Renforts dans cloisons pour charges supérieures à 30 kg. Mise en place au montage de renforts verticaux ou horizontaux en masses bois dur ou métal, pour fixations des charges lourdes telles que lavabo, évier, meuble etc… L'emplacement de ces charges sera réclamé par l'entrepreneur du présent Lot avant montage des cloisons et ce dernier devra repérer l'emplacement des renforts incorporés sur les parements des cloisons
1.2.2.1 | Cloisons à ossature métallique de 7 cm | m² | 30.5 |  | 0 | ART | AP1-A423
Type de cloison : Placostil 72/48 ou équivalent
Parements : BA 13
Métré : vides pour pleins
Comprend la pose de blocs portes neufs fournis par lot men. int.
1.2.2.2 | Cloisons à ossature métallique de 10 cm | m² | 75.3 |  | 0 | ART | AP1-A425
Type de cloison : Placostil 98/48 ou équivalent
Parements : 2 plaques BA 13
Métré : vides pour pleins
Comprend la pose de blocs portes neufs fournis par lot men. int.
1.2.2.3 | Plus value pour parement hydrofuge | m² | 20 |  | 0 | ART | SB1-J618
Plus value pour plaque exposée du parement côté locaux humides type H1 plaque de plâtre (verte) de 12.5 ou 18 mm (suivant constitution cloison retenue) à haute résistance à l'humidité, les joints et rebouchages seront traités par des produits hydrofuges et mise en place d’un joint souple après calfeutrement sur la périphérie des locaux
ATTENTION, plafond de la douche hammam légèrement en pente pour que la condensation s'écoule le long d'une paroi
1.2.3 | BATI SUPPORTS |  |  |  |  | CH5
1.2.3.2 | Habillage de bâti-support (banquette avec tablette) | ml | 2 |  | 0 | ART | SB1-J662
Cloisons de doublages à ossature métallique comprenant :
- Ossature métallique en acier galvanisé composée de rails hauts, de rails bas et de montants.
- Chandelles métalliques de reprise formant support de tablettage plâtre
- Renforts intermédiaires bordant le bâti support de cuvette suspendu par pattes à scellement pour relier le mur support et l'ossature.
- Parements 2 plaques de plâtre BA13, joints et vis ratissés prêt à peindre
- Renforcement des angles saillants par cornières d'angles
- Renforts pour charges lourdes supérieures à 30kgs
1.2.4 | CONDUIT DE CHEMINEE VERTICAL 4 FACES |  |  |  |  | CH5
| Conduit vertical CF1H composé de plaque de silicate de calcium | m² | 8 |  | 0 | ART | SB1-J704
Fourniture et mise en œuvre de conduit vertical de désenfumage, coupe feu, de type PROMATECT L-500 des Ets PROMAT ou produit techniquement équivalent, suivant descriptif ci-avant.
- Plaque : 1 plaque de 30mm.
- Degré CF : 1 heures avec PROCES VERBAL.
1.2.5 | PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRES |  |  |  |  | CH4
1.2.5.1 | Plafond placo plein avec ossature primaire rampant sous charpente bois | m² | 90 |  | 0
Fourniture et pose de plafond fixé sous charpente bois composé de plaques de plâtre montées sur ossature métallique constituée de suspentes avec attaches adaptées au support, d’une ossature primaire suivant nécessité, de fourrures ou de montants suivant portées, entraxe des supports et hauteur du plénum, traitement des joints par bandes d'armatures collées et ratissées, comprenant :
- Parement constitué de 1 plaques de plâtre standard BA 13
- Parements avec joints ratissés à 2 couches, prêts à peindre.
1.2.5.2 | Plafond placo plein droit | m² | 3
Fourniture et pose de faux plafond placo droit pour mise en place moteur VMC au dessus
Dito article précédent
Localisation : SDE suite parentale R+1
1.2.5.3 | Joue verticale placo : ht vue 30 cm | ml | 8.7 |  | 0
Retombées verticales composées de plaques de plâtre sur les nez de dalle vus des trémis et baguette type dez de marche de jonction entre la joue et le revêtement de sol, y compris traitements des joints par bandes d'armatures collées et ratissées, parement avec joints ratissés prêt à peindre, toutes coupes, entailles, fixations, accessoires, ossatures et renforts nécessaires fournis et posés.
1.2.6 | TRAPPES DE VISITE AVEC FIXATION ET OUVERTURE INVISIBLE | U | 3
Forfait de trappes 60x60 invisibles
1.2.7 | TRAVAUX PARTICULIERS DE PLATRERIE EN LIMITE DE PRESTATION AVC LES LOTS TECHNIQUES | Ens
| Sous-total travaux de platrerie |  |  |  | 0
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE |  |  |  |  | CH3
2 | PROTECTIONS ET ECHAFAUDAGES | Ens
2.1 | FINITIONS FILM MINCE SUR PLAFONDS |  |  |  |  | CH4
Fourniture et application d’un système de peinture à base de résine acrylique en dispersion aqueuse comprenant :
- brossage, époussetage des supports neufs;
- impression ou fixateur adapté au support, sans solvant volatil, à base de résine acrylique en dispersion aqueuse;
- 2 couches de finition par peinture sans solvant en phase aqueuse à base de copolymères en dispersion;
- échafaudages pour travaux à grande hauteur
Teinte au choix de l'architecte
| Peinture acrylique mate non solvantée en plafond, finition B (courante) | m² | 205 |  | 0 | ART | SB1-J974
Métré : vides pour pleins
2.2 | FINITIONS FILM MINCE SUR PAROIS VERTICALES |  |  |  |  | CH4
Fourniture et application d’un système de peinture à base de résine acrylique en dispersion aqueuse comprenant :
- brossage, époussetage des supports neufs;
- impression ou fixateur adapté au support, sans solvant volatil, à base de résine acrylique en dispersion aqueuse;
- 2 couches de finition par peinture sans solvant en phase aqueuse à base de copolymères en dispersion;
- échafaudages pour travaux à grande hauteur
Teinte au choix de l'architecte
| Peinture acrylique velours non solvantée sur murs, finition B (courante) | m² | 780 |  | 0 | ART | SB1-J984
Métré : vides pour pleins
2.3 | FINITION DES OUVRAGES BOIS |  |  |  |  | CH4
2.3.1 | Peinture alkyde sur ouvrages bois intérieurs | Ens | 1 |  | 0 | ART | SB1-K012
Peinture alkyde sur ouvrages bois, sur support neuf, comprenant :
- brossage, époussetage des supports neufs ;
- pochonnage des surfaces mises à nues ou application générale d'une d'impression fixateur adapté au support, à base de résines alkydes ;
- 2 couches de peinture satinée à base de résines alkydes ;
- échafaudages pour travaux à grande hauteur
Teinte au choix de l'architecte
Enemble des portes intérieures, plinthes et aménagement medium fournis par le lot men. int.
2.3.2 | Peinture laque satinée sur ouvrages bois extérieurs | Ens | 1 |  | 0 | ART | SB1-K012
Peinture sur ouvrages bois extérieur, sur support neuf, comprenant :
- brossage, époussetage des supports neufs ;
- application générale d'une d'impression fixateur adapté au support, à base de résines alkydes ;
- 2 couches de peinture satinée à base de résines aqueuse ;
- échafaudages pour travaux à grande hauteur
Teinte au choix de l'architecte qui s'accorde avec teinte façade V10 Parex Lanko Localisation: forget, poteaux, structure carport, etc…
2.4 | FINITION DES OUVRAGES ALU | Ens | 1
Option si menuiseries existantes non remplacées, peinture pour homogénéisation RAL 8019 avec menuiseries neuves de la surélévation
Peinture sur menuiseries extérieures alu existantes au RdC
| Sous-total travaux de peinture |  |  |  | 0
3 | NETTOYAGE GENERAL DE FIN DE CHANTIER | Ens. | 1
Nettoyage des sols comprenant : - Enlèvement des gravats restants. - Enlèvement de la poussière sur l'ensemble des murs et aménagements - Aspirateur dans l'ensemble des pièces, compris dans les rainures de menuiseries extérieures haut et bas - Lavage des sols, serpillère, il ne doit plus rester de poussière, ni de tâches éventuelles de peinture, enduit sur le sol - Nettoyage des verres intérieurs et extérieurs des menuiseries, enlèvement des tâches d'enduit, peinture etc.... Attention à ne pas rayer le verre - Nettoyage des appareillages sanitaires compris robinetterie. - Nettoyage chassis vitrés existants.
| Sous-total travaux de nettoyage |  |  |  | 0
| Sous-total travaux de platrerie |  |  |  | 0
| Sous-total travaux de peinture |  |  |  | 0
| Montant HT du Lot N°05 PLATRERIE ISOLATION PEINTURE |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (10 et 20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
D.Q.E.

## Lot 6 - MENUISERIES INT.
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°06 MENUISERIES INTÉRIEURES EN BOIS
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MEN INT | [5 empty] | CH3
1.1 | BLOCS-PORTES BOIS – GENERALITES | [5 empty] | CH4
Bloc-porte avec fourniture, pose, ajustage, prises et scellements et toutes sujétions comprenant :
| - Huisserie à recouvrement ou affleurant, suivant localisation | [5 empty] | ART | CR3-B567
| Ces huisseries seront mises en œuvre par le présent lot dans les cloisons à parements plâtre type PLACOSTIL ou cloison brique ou cloisons en maçonnerie d'agglomérés. | [5 empty] | ART | SB1-C896
Les sections des huisseries seront fonction des épaisseurs de cloisons. L'entreprise prévoira toutes les adaptations et profilés de finition qu'il conviendra.
- Vantail ou vantaux type à recouvrement:
| - Âme pleine | [5 empty] | CH4
| Nota : Détalonnage de l’ensemble des portes intérieures pour les besoins de la ventilation | [5 empty] | ART | MC1-A927
- Appareillage poignées : suivant choix de l’architecte, compris dans les postes des blocs-portes.
- Toutes les portes seront équipées de butée en élastomère (Ø 25 mm; hauteur 30 mm) fixée au sol ou sur la paroi selon les cas par visserie inoxydable dans la même série que les garnitures.
1.1.1 | Bloc porte intérieur 1 vantail - âme pleine - dimensions 73 x 204 ht | U | 3
Ensemble bloc-porte, avec :
| - huisserie en bois dur |  |  |  |  | Mesurer portes à récupérer (largeur et sens d'ouverture)
- vantail en bois dur
- serrure de sureté type PDT et appareillage suivant généralité du présent lot.
- ferrage complet, suivant généralités du présent lot
- couvre-joints sur deux faces, joints, mastic.
- Toutes sujétions.
| Localisation : RDC : WC et sde | [5 empty] | ART | SB1-C924
1.1.2 | Bloc porte intérieur 1 vantail - âme pleine - dimensions 83 x 204 ht | U | 4
Dito article précédent
Localisation : R+1 : Ch 03, sde et rangement
1.1.3 | Bloc porte intérieur 1 vantail - âme pleine - dimensions 93 x 204 ht | U | 2
Dito article précédent
Localisation : R+1 : Suite parentale et dortoir
1.2 | PLINTHES
1.2.1 | Plinthe en médium à peindre | ml | 550
Plinthe en médium à peindre – Bord droit - Section 70 x 10 mm
1.2.2 | Plinthe en médium hydrofuge à peindre | ml | 35.8
Plinthe en médium hydrofuge à peindre – Bord droit - Section 70 x 10 mm
1.3 | TABLETTES
1.3.1 | Tablette en médium à peindre, ép 22 mm | ml | 25
Tablette en médium en appuis de fenêtre au R+1 et sur habillages bâti support placo
- Chants, rives restant vus avec angles chanfreinés,
- Joint acrylique mince contre cloisons,
- Tablettage et joint acrylique mince contre parois
Sous-total travaux de menuiserie intérieure
2 | DESCRIPTION DES OUVRAGES D'AGENCEMENT
2.1 | AGENCEMENT MEDIUM A PEINDRE – GENERALITES
Exécution, fourniture et pose de façade de placard, comprenant: - Bâti servant de cadre pour façades de placards - Montants et traverses suivant le nombre de panneaux, de vantaux et de division verticale. - Ensemble à sceller ou à cheviller. - Porte en panneau médium 22mm en recouvrement totale du bâti, parements prêt à peindre. Ferrage par : - Charnières invisibles, section et nombre adapté à l’ouvrant - Bouton de tirage au choix du client - Loqueteau magnétique en nombre suffisant et de force adapté au poids des ouvrants pour une manœuvre aisée.
Exécution, fourniture et pose de rayonnages, comprenant:
| - Rayons en panneaux de particules, | [5 empty] | ART | MC1-A939
| - Tasseaux en bois massif pour support en extrémités et renfort intermédiaires, chevillées dans murs ou cloisons, compris renfort à fournir au lot cloisons. | [5 empty] | ART | MC1-A953
- Montant vertical intermédiaire tous les 1.50ml maxi pour renfort
| - Finition par application de deux couches de peinture blanche sur l’ensemble des tasseaux à la charge du présent lot. | [5 empty] | ART | SB1-C952
- Fixations invisibles des étagères si étagères apparentes et non rayonnage intérieur
2.1.1 | Rangement entrée - Niche placo
| Caisson de rangement, portes de placards pour rangement chaussures Façades medium à peindre compris poignées de tirage au choix du maitre d'ouvrage Dimensions : Largeur 125 x Hauteur 75cm Plateau chêne massif Suivant détail architecte | Ens |  |  | 0 |  | ART | MC1-A004
Localisation : RDC Entrée
2.1.2 | Bibliothèque côté salon TV - Récupérée
| Montage et mise en place de modules de bibliothèque récupérée compris toutes sujétions d'execution Dimensions totales : Largeur 300 x Hauteur 250cm | Ens |  |  | 0
Localisation : RDC Salon TV
2.1.3 | Bibliothèque côté escalier | [5 empty] | ART | MC1-A932
| Bibliothèque type bibliothèque récupérée côté salon TV compris toutes sujétions d'execution Dimensions totales : Largeur 300 x Hauteur 250cm | Ens |  |  | 0
Localisation : RDC Circulation escalier vers espace nuit
[7 empty] | ART | MC1-A938
2.1.4 | Rangement Degagement - Niche placo
| Caisson de rangement, joues verticales, rayonnage intérieur melaminé blanc : 3 étagères reglables, 1 barre de penderie Façades medium à peindre, 2 vantaux compris poignées de tirage au choix du maitre d'ouvrage Dimensions : Largeur 118 x Profondeur 60cm | Ens |  |  | 0
| Localisation : RDC dégagement vers sde | [5 empty] | ART | MC1-A942
2.1.5 | Rangement Dortoir - Niche placo
| Caisson de rangement, joues verticales, rayonnage intérieur melaminé blanc : 10 étagères reglables, 1 barre de penderie Façades medium à peindre, 4 vantaux hauteur 250 + 4 vantaux hauteur 50 Impostes verticales fixes sur le reste de la hauteur de la chambre (sous rampant) compris poignées de tirage au choix du maitre d'ouvrage Dimensions totales : Largeur 250 x Profondeur 60cm x env. 3,5m | Ens |  |  | 0 |  | ART | MC1-A945
Localisation : R+1 Dortoir
[7 empty] | ART | MC1-A956
2.1.6 | Rangement bâti support
| Caisson de rangement au dessus du bâti support de la sde suite parentale, rayonnage intérieur melaminé blanc : 2 étagères reglables Façades medium à peindre, 2 vantaux compris poignées de tirage au choix du maitre d'ouvrage Dimensions : Largeur 80 x Hauteur 130cm | Ens |  |  | 0 |  | ART | MC1-A946
Localisation : R+1 Sde suite parentale
[7 empty] | ART | MC1-A948
2.1.7 | Etagères visibles bâti support
| Etagères chêne massif, fixations invisibles (2 unités) au dessus du bâti support de la sde du dortoir | Ens |  |  | 0 |  | ART | SB1-C953
Localisation : R+1 Sde dortoir
[7 empty] | ART | MC1-A003
2.1.8 | Module tête de lit
| Mobilier formant tête de lit et séparation visuelle Medium à peindre, comprenant étagères, tiroirs, niches, etc Tablettes chène massif dans niches Suivant détail architecte Dimensions totales : Largeur 176 x Profondeur 45cm x H 210m Mobilier devant rester mobile tout en étant stable Arrivées électriques au sol pour intégration de prises de courant | Ens |  |  | 0 |  | ART | MC1-A957
Localisation : R+1 Suite parentale
Sous-total travaux d'agencement
[7 empty] | ART | MC1-A000
2 | ESCALIER CHENE MASSIF | [5 empty] | ART | MC1-A002
2.1 | Escalier marches et contremarches chêne
| Escalier imaginé en deux parties : ° la première, double quart tournant : pleine, comprenant des rangements en sous face Marches et contremarches en chêne massif Façades et tout élément visible en chêne massif Ossature intérieure non visible en sapin Premières marches permettant de passer sous la fenêtre existante sans bloquer son ouverture | Ens | 1 |  | 0 |  | ART | MC1-A955
° la deuxième, volée droite : aérienne, marches et contremarches en chêne massif, limon crémaillère invisible
Escalier devant respecter la loi de Blondel 16 hauteurs de marches, hauteur : 17,3cm, giron : 25,8cm
Localisation : Escalier menant au R+1
[7 empty] | ART | MC1-A949
Sous-total escalier
[7 empty] | ART | MC1-A000
| Montant HT du Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS |  |  |  | 0 |  | TOTHT
| TVA (20%) |  |  |  | 0 |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 |  | TOTTTC
D.Q.E.

## Lot 7 - METALLERIE SERRURER
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°07 MÉTALLERIE SERRURERIE
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
1.1 | GARDE-CORPS ET MAINS-COURANTES |  |  |  |  | CH4
1.1.1 | GARDE CORPS INTERIEUR A BARREAUDAGE |  |  |  |  | CH5
- Poteaux en fers plats acier galvanisé 12 x 50 mm, avec platines de fixation pour pose au sol sur mezzanine, intégration des platines sous revêtement de sol - Lisse haute formant main courante en chêne arrondi fixé sur fer plat - Lisse basse en fer plat - Remplissage par barreaudage horizontal en fers plats Hauteur 1.00m sur sol fini Protection: Galvanisation à chaud Finition: Thermolaquage en usine, RAL au choix de l'Architecte. Selon détail architecte
1.1.1.1 | Garde-corps intérieur - Pose en rampant | ml | 3 |  | 0 | ART | XR1-D788
1.1.1.2 | Garde-corps intérieur - Pose droite | ml | 7.2 |  |  | ART | XR1-D789
1.2 | VERRIERE ACIER | Ens.
Ensemble acier comprenant : '- 1 porte coulissante à galandage avec allège pleine et imposte vitrée, toute hauteur (250cm sous FP) - 3 vantaux sur allège placo hauteur 130cm, dont 1 fixe et 2 coulissants pour passe plat sur salle à manger Protection: Galvanisation à chaud Finition: Thermolaquage en usine, RAL au choix de l'Architecte. Selon détail architecte Localisation : cuisine
| Montant HT du Lot N°107 METALLERIE - SERRURERIE |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (10 et 20%) |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
D.Q.E.

## Lot 8 - PARQUET
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°08 PARQUET
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
1.1 | PARQUET MASSIF POSE A L’ANGLAISE |  |  |  |  | CH4
1.1.1 | Parquet chêne massif, pose collée | m² | 118 |  | 0 | ART | SB1-C814
Parquet massif traditionnel, pose collée, en lames rainées et bouvetées comprenant :
- Parquet en lames massive avec arêtes chanfreinées 0.5 mm
- Pose collé en plein ou en cordons conformément prescriptions du fabricant,
- Traitement fongicide et insecticide du bois,
- Seuils de même nature que le parquet pour arrêt du parquet,
- Application du traitement de finition
- Nettoyage en fin de travaux et évacuation des déchets,
- Protection par film PVC et panneau continu d'isorel dur de 3mm conformément aux recommandations du fabricant
- Entretien de ladite protection pendant la durée nécessaire et enlèvement et évacuation en fin de chantier.
Caractéristiques techniques :
- Support : ragréage
- Essence du Parquet : chêne
- Classe de choix : 1er choix
Finition :
Finition par vernis polyuréthane à deux composants en usine compris sous couche et couches intermédiaires, teinte et aspect aux choix de l'architecte dans la gamme du fabricant
| Montant HT du Lot N°08 PARQUET |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (10 et 20%) |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
D.Q.E.

## Lot 9 - CARRELAGE
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°09 CARRELAGE
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1 | DESCRIPTION DES OUVRAGES |  |  |  |  | CH3
1.1 | PREPARATION DES SUPPORTS |  |  |  |  | CH4
1.1.1 | SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE |  |  |  |  | CH5
| Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) sur murs | m² | 45 |  | 0 | ART | SB1-K708
Imperméabilisation par la fourniture et application d'un Système de protection à l'eau sous carrelages (SPEC).
1.1.2 | RAGREAGE |  |  |  |  | CH4
1.1.2.1 | Ragréage RDC | m² | 145 |  | 0 | ART | XS1-A253
Mise en œuvre d'un ragréage sur l'ensemble de la surface du RDC sur la chape existante, celle-ci aura subi la dépose du carrelage existant donc surface irrégulière
1.1.2.2 | Ragréage R+1 | m² | 75 |  | 0 | ART | XS1-A253
Mise en œuvre d'un ragréage sur l'ensemble de la surface du R+1 sur fermacell, voir composition du plancher de la surélévation au lot charpente
1.2 | CARRELAGE GRES CERAME |  |  |  |  | CH4
| Grès cérame 90x90 rectifié, pose collée | m² | 97 |  | 0 | ART | SB1-K736
Coloris : PORTO ROTONDO
Gamme : PIETRE DI SARDEGNA de CASALGRANDE
1.3 | CARRELAGE MURAL |  |  |  |  | CH4
| Grès cérame uni, format 5x25 cm | m² | 35.7 |  | 0 | ART | SB1-K751
- Format 5x25 cm.
- Reference Quintesenza ceramiche, aquamarina, 5 x 25 cm
1.4 | Création de banquette à carreler | u | 1
Création en wedi d'une banquette hauteur 40cm à carreler, même carrelage que sol dans douche/hammam étage
localisation : douche hammam R+1
1.9 | ACCESSOIRES DIVERS |  |  |  |  | CH4
1.9.1 | Profile d'arret de carrelage pour carrelage collé | ml | 6.9 |  | 0 | ART | SB1-K764
Profils d'arrêt de carrelage en aluminium adapté à l'épaisseur du carrelage, fixation à l'aide du mortier par recouvrement du carrelage , y compris toutes coupes découpes, entailles, petites longueurs, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre.
| Montant HT du Lot N°09 CARRELAGE |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (10 et 20%) |  |  |  |  | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
D.Q.E.

## LOT 10 - ÉLECTRICITÉ
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°10 ÉLECTRICITÉ
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
L'ensemble du réseau tiré pour la surélévation devra se raccorder au tableau électrique existant en sous sol
2 | Neutralisation
| Mise à la terre - liaison équipotentielles | ens | 1
2 | Neutralisation
2.1 | Neutraliser l'ensemble des réseaux existants avant modification du réseau et du RdC | ens | 1
DEPOSE
3. | Dépose soignée car conservation des plafonds et doublages existants
| La dépose des appareillages dans les cloisons supprimées sera à la charge du démolisseur. Des appareillages électriques sont à supprimer dans les plafonds, doublages conservés. En rouge sur le plan | ens | 1
APPAREILLAGE
4. | Interrupteurs A CRÉER
4.1 | Interrupteurs simple allumage
| RDC | u | 15
| R+1 | u | 8
4.2 | Interrupteurs va et vient
| RDC | u | 27
| R+1 | u | 6
4.3 | Détecteur de présence
| RDC | u | 1
| R-1 | u | 1
| R+1 | u | 3
5. | Interrupteurs A DEPLACER
5.1 | Interrupteurs simple allumage
| RDC | u | 0
5.2 | Interrupteurs va et vient
| RDC | u | 0
6. | Prises A CREER
6.1 | Prise de courant 2P+ T
| RDC | u | 20
| R+1 | u | 21
6.2 | Prise de courant commandée
| RDC | u | 2
| R+1 | u | 4
² | Prise de courant extérieure étanche
| RDC | u | 1
6.4 | Prise TV
| RDC | u | 1
6.5 | Prise RJ45
| RDC | u | 3
| R+1 | u | 2
7. | Prises A DEPLACER
7.1 | Prise de courant 2P+ T
| RDC | u | 0
7.2 | Prise TV
| RDC | u | 0
ECLAIRAGE
8.1 | Point lumineux pour suspensions A CRÉER (fournies par le client)
| RDC | u | 13
| R+1 | u | 4
8.2 | Point lumineux pour suspensions A DEPLACER (fournies par le client)
| RDC | u | 2
9. | Point lumineux pour appliques (fournies par le client)
| RDC | u | 3
| R+1 | u | 3
11.1 | Spots encastrés A CRÉER
| RDC | u | 34
| R+1 | u | 11
11.2 | Spots encastrés A CRÉER
| RDC | u | 0
11.3 | Spots encastrés asymétriques (dont étanches dans douche hammam et baignoire)
| R+1 | u | 11
DIVERS
12. | Alimentation BSO | u | 5
13. | Alimentation four | u | 1
14. | Alimentation plaques à induction | u | 1
15. | Alimentation hotte filtrante | u | 1
16. | Alimentation PAC | u | 1
17. | Alimentation sèches serviettes | u | 2
18. | Alimentation chauffe-eau pour l'étage | u | 1
19. | Alimentation VMC | u | 1
20. | Alimentation d'un radiateur à inertie fluide pour dortoir étage | u | 1
21. | Disjoncteur secondaire à déplacer, cellier | u | 1
22. | Déplacer thermostats, cuisine, salon TV et ch 02 | u | 3
Montant HT du Lot N°10 ELECTRICITE
TVA (10 et 20%)
Montant TTC

## LOT 11 - PLOMBERIE
MAISON INDIVIDUELLE Lot n°11 PLOMBERIE
Ensemble
|  | U | Quantité | Prix en € | Total en €
1. | NEUTRALISATION
| Neutralisation de l'ensemble du réseau plomberie avant la démolition et mise en place d'un point d'eau de chantier | ens | 1
2. | RESEAU PLOMBERIE SANITAIRE
2.1 | Raccordement au réseau d’alimentation des appareils sanitaires déplacés et ajoutés | ens | 1
2.2 | Raccordement au réseau d’évacuation des appareilages sanitaires déplacés et ajoutés | ens | 1
2.3 | Création réseau eau non adoucie pour robinet complémentaire evier cuisine | ens | 1
3. | APPAREILLAGE, fourniture et pose
3.1 | WC
Fourniture et pose de bâti support et cuvette de WC suspendu Comprenant : - Bâti support autoportant type Geberit ou equivalent - Cuvette suspendue blanche type Ideal Standard Tesi ou équivalent - Abattant soft close (fermeture ralentie) - Tous éléments complémentaires pour une parfaite finition de l’ouvrage.
| RDC | u | 2
| R+1 | u | 2
3.2 | Lave mains WC RDC : réemploi, pose uniquement | u | 1
3.3 | Vasques
Fourniture et pose de vasque, type Duravit Vero Air 235160 600 x 380 ou équivalent avec trop-plein à poser sur meuble compris pose robinetterie
| RDC | u | 1
| R+1 | u | 3
3.4 | Baignoire R+1 : réemploi, pose uniquement | u | 1
3.5 | Douche à l'italienne à carreler 100x210cm, RDC | u | 1
3.6 | Douche hammam à l'italienne à carreler 110x200cm, R+1 | u | 1
3.7 | Robinetterie
3.7.1 | Mitigeur Lave main : réemploi, pose uniquement | u | 1
3.7.2 | Mitigeurs vasques | u | 4
Fourniture et pose d’un mitigeur Type Hansgrohe Talis E Mitigeur lavabo 140 chrome, sans garniture de vidage ou équivalent
3.7.3 | Colonnes de douche | u | 2
Type Hansgrohe Croma Select E SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique Fourniture et pose d’une colonne de douche, avec douchette compris toutes sujétions
3.7.4 | Mitigeur Baignoire | u | 1
Type Ecostat Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche
3.8 | Ballon ECS
| dimensionnement pour les salles d'eau de l'étage | u | 1
4. | DIVERS
4.1 | RDC paroi vitrée de douche : réemploi, pose uniquement | u | 1
4.2 | Porte de hammam étanche, 63cm | u | 1
4.3 | Déplacer bouche d'aspiration centralisée dans la cuisine | u | 1
4.4 | Robinet de puisage extérieur | u | 1
5. | VMC
5.1 | Vérification installation VMC exitante au RdC et modification extraction si nécessaire | ens | 1
5.2 | Mise en place d'un 2e moteur de VMC pour pièces d'eau ajoutées à l'etagé, extraction en toiture et moteur en faux plafond au dessus WC SDE | ens | 1
6. | CHAUFFAGE / CLIM (pour information)
Une PAC de réemploi sera installée par l'entreprise l'ayant installé ex situ, compris réseau et pose du groupe extérieur et des unités intérieures. Elle effectuera un diagnostique de l'installation et la mise en ervice
L'entreprise qui a installé le plancher chauffant existant effectuera un diagnostique de son installation, la neutralisation, la remise en état ainsi que la mise en service
Un poele de réemploi sera installé par l'entreprise l'ayant installé ex situ, compris cheminsage et pose du poele existant
Montant HT du Lot N°11 PLOMBERIE SANITAIRE
TVA (10 et 20%)
Montant TTC