## GÉNÉRALITÉS
		MAISON INDIVIDUELLE
__..iAO_ID2011-032 / __..iAO_LO3			Désignation
__..iAO_CH24
883	1		CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES / OBJET DU MARCHE / Le présent marché a pour objet l'exécution de l'ensemble des travaux liées aux travaux de mise en oeuvre de démolition et reconstruction d'un maison individuelle à MARCY L'ETOILE. / HYGIENE, SECURITE ET SANTE SUR LE CHANTIER / Il appartient à chaque entreprise titulaire, cotraitante ou sous-traitante, de faire respecter à tous ses ouvriers (permanents ou intérimaires), les règles d'hygiène, de sécurité et de santé telles que définies dans le décret 65.48 du 08 janvier 1965 et les différents textes d'application (notamment circulaire du 29 mars 1965) ainsi que le décret 93.41 du 11 janvier 1993. / Il est rappelé que chaque entreprise est concernée par ces règles et qu'elle doit tout mettre en œuvre pour que la sécurité et la santé soient toujours intégrées dans l'exécution de toutes ses propres tâches sur le chantier. / Dès qu'il y a interactivité entre les tâches, les entreprises concernées doivent également tout mettre en œuvre pour se conformer aux règles de sécurité et de santé par rapport aux risques exportés et aux risques importés. / NUISANCES / Chaque entreprise devra prendre toutes dispositions pour réduire au maximum les nuisances de chantier et respecter ainsi la réglementation en vigueur à ce sujet. / Ces nuisances concernent essentiellement (les bruits de chantier, les poussières générées, la gêne causée à la circulation des tiers aux abords du chantier, les salissures des voies publiques / Chaque entrepreneur sera responsable pendant toute la durée du chantier des dégâts qui pourraient être occasionnés du fait des travaux aux bâtiments voisins, aux bâtiments existants, aux propriétés voisines et aux tiers, ainsi qu’en voirie provisoires et clôtures. Il devra de ce fait faire procéder à tous les travaux de réparation, de réfection ou de nettoyage nécessaires dans le délai fixé par le maître d’oeuvre, qui, si nécessaire, pourra les faire exécuter immédiatement aux frais de l’entreprise responsable.
			TRAITEMENT DES DECHETS DE CHANTIER / Les déchets de chantiers devront être gérés et enlevés par les entrepreneurs d’une manière strictement conforme à la réglementation en vigueur, au fur et à mesure. / PROTECTIONS PAR LES ENTREPRENEURS DE LEURS PROPRES OUVRAGES / Les entrepreneurs de revêtements de sols devront assurer la protection de leurs revêtements de sols jusqu’à la réception. / Les appareils sanitaires devront également être protégés, notamment en rives et sur les arêtes, par une bande de papier fort collé. / En ce qui concerne les ouvrages de menuiseries en bois, toutes les arêtes, qui du fait de leur position risquent d’être épaufrées, notamment les huisseries, bâtis et autres montants, devront être protégés au droit des arêtes par des petits liteaux fixés par des pointes. / En ce qui concerne les menuiseries en alliage léger ou en autres métaux à parement fini, elles devront obligatoirement être protégées par un film de plastique collé. / Pour la réception, toutes ces protections devront avoir été enlevées par les entrepreneurs respectifs. / CONNAISSANCE DES LIEUX / Les entrepreneurs sont réputés par le fait d’avoir remis leur offre : / - S’être rendus sur les lieux où doivent être réalisés les travaux ; / - Avoir pris parfaite connaissance de la nature et de l’emplacement de ces lieux et des conditions générales et particulières qui y sont attachées ; / - Avoir pris connaissance des possibilités d’accès, d’installation de chantier, de stockage, de matériaux, etc. des disponibilités en eau, en énergie électrique, etc. / En résumé, les entrepreneurs sont réputés avoir pris connaissance parfaite des lieux et de toutes les conditions pouvant en quelque manière que ce soit avoir une influence sur l’exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des ouvrages à réaliser. / Aucun entrepreneur ne pourra donc arguer d’ignorances quelconques à ce sujet pour prétendre à des suppléments de prix ou à des prolongations de délais.
			DEMARCHES ET AUTORISATIONS / Il appartiendra aux différents entrepreneurs d’effectuer en temps utiles, toutes démarches et toutes demandes auprès des services publics, services locaux ou autres, pour obtenir toutes les autorisations, instructions, accords, etc.… nécessaires à la réalisation des travaux. / Copies de toutes correspondances et autres documents relatifs à ces demandes et à ces démarches devront être transmises au maître d’ouvrage et au maître d’oeuvre. / NETTOYAGE DU CHANTIER / Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution des travaux dans un local ou groupe de locaux donnés, procéder à l’enlèvement des gravats et déchets de ses travaux et au balayage des sols. / Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage et la mise en tas de l’emplacement prévu à cet effet aux abords du chantier. / Il sera formellement interdit de jeter les gravois par les ouvertures en façades, mais ils devront toujours être sortis soit par la goulotte, soit en sacs ou par seaux. / En résumé, le chantier devra toujours être maintenu en parfait état de propreté, et chaque entrepreneur devra prendre des dispositions à ce sujet. / De plus, et à raison d’une fois par mois au minimum, l’entrepreneur de gros-oeuvre ou de plâtrerie devra effectuer un nettoyage et balayage général de la construction. / Seront également à la charge du gros-oeuvre ou entreprise générale le nettoyage et le maintien en bon état de propreté des abords du chantier et de la voirie. Tous les frais de nettoyage ci-dessus resteront à la charge de chaque entrepreneur, le gros-oeuvre ou l’entreprise générale ayant en plus à sa charge le nettoyage mensuel. / Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maître d’oeuvre et ou le maître d’ouvrage pourront à tout moment faire procéder, par l’un des entrepreneurs de l’opération ou par une entreprise extérieure de leur choix, au nettoyage et sortie des gravois, les frais en seront supportés par l’entrepreneur en cause ou dans le cas où le responsable ne pourra être défini, ils seront portés au compte prorata ou répartis entre chaque entreprise.
884	2
1602	4		CONDITIONS TECHNIQUES PARTICULIERES / REFERENCES AUX TEXTES LOIS, DECRETS ET REGLEMENTATIONS / Les documents applicables sont ceux en vigueur à la date du dépôt du permis de construire. / CALCULS DES OUVRAGES – PLANS D’EXECUTION / L'entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge et sous sa responsabilité, au titre du présent lot, les études et plans d'exécution de ses ouvrages. / Tous les dessins d'exécution et notes de calculs devront être remis au Maître d'œuvre, en autant d'exemplaire qu'il sera nécessaire, au plus tard une semaine avant l'exécution pour permettre l'examen approfondi et leur modification éventuelle. / Le délai, entre la remise des plans et l'exécution, sera fixé entre le Maître d'œuvre et les entrepreneurs. Ceux-ci subiront le retard si ce délai n'est pas respecté. / MATERIAUX ET RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR / L’entrepreneur étant responsable de la fourniture des matériaux et mise en oeuvre, il conserve le droit de refuser l’emploi des matériaux ou composants préconisés par le maître d’oeuvre, s’il juge ne pas pouvoir en prendre la responsabilité. / Il devra alors justifier son refus par écrit avec toutes justifications à l’appui. / AGREMENTS - ESSAIS - AVIS TECHNIQUES / Pour tous les matériaux et produits fabriqués soumis à l’Avis Technique du CSTB, l’entrepreneur ne pourra mettre en oeuvre que des matériaux titulaires de cet Avis Technique, et il devra toujours être en mesure, à la demande du maître d’oeuvre, d’en apporter la preuve. / L’entrepreneur sera également tenu de produire, à toute demande du maître d’oeuvre, les procès-verbaux d’essais ou d’analyses de matériaux établis par des organismes qualifiés. / A défaut de production de ces procès-verbaux, le maître d’oeuvre pourra prescrire des essais ou d’analyses sur prélèvements, qui seront entièrement à la charge de l’entrepreneur.
			DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES / L’entrepreneur devra fournir en fin de chantier, avant les opérations préalables à la réception, afin de constituer le Dossier des Ouvrages Exécutés, les documents suivants : / - Les plans de récolement / - Les schémas de détails / - Les fiches techniques des matériaux mis en oeuvre / - Les fiches techniques des appareils et éléments d’équipement / - Les certificats de conformité et certificats de classements / - Les fiches d’essais COPREC / - Les notices de fonctionnement et d’entretien de chaque appareil / - Le contrôle réglementaire des installations mises en place par un organisme agréé. / Ces documents sont à fournir en 1 exemplaire papier et 1 exemplaire informatique.

## Lot 1 - DÉMOLITION MAÇONNERIE G.O.
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°01 DÉMOLITION MAÇONNERIE GROS ŒUVRE			D.Q.E.
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €
	PREAMBULE / - L'entreprise devra se rendre sur place afin d'apprécier l'importance et la complexité des travaux à réaliser. / - Les travaux devront être entrepris en respectant le planning qui sera mis en place par le Maître d'œuvre (l'offre de l'entreprise inclura les frais relatifs aux éventuelles modifications de phasage au cours de l'avancement des travaux). / IMPLANTATION ET NIVELLEMENT / Les côtes de nivellement se réfèrent aux côtes du Nivellement Général de France (NGF) ainsi qu’aux niveau IGN 69. / L’entrepreneur devra avoir préalablement reconnu les terrains, vérifié l'exactitude (si ceux-ci figurent dans le dossier) des renseignements qui sont réputés indicatifs. / DEVOIEMENT OU COUPURE RESEAUX EXISTANTS / Les lots fluides seront en charge des coupures réseaux.

1	DESCRIPTION DES PREPARATIONS							CH3

1.1	PREPARATION DE CHANTIER							CH4
1.1.2	ACCES AU NIVEAU HAUT DU TERRAIN
	Fourniture et installation d'une rampe d'accès sur l'escalier extérieur existant ou étude d'un autre moyen d'accès avec des machines au niveau haut du terrain

1.1.2	ECHAFAUDAGE	Ens	1.00					CH5
	Fourniture et installation d'un échafaudages ou nacelles, permettant d'assurer les travaux en hauteur

1.1.3	BASE VIE	Ens	1.00		- €
	Fourniture et pose d'une base vie avec sanitaires et local de repos/cantine pour l'ensemble de la durée du chantier

2	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE DEMOLITION

2.1	Dépose et enlèvement d'aménagements divers non conservés, chargement et évacuation	ens	1

2.2	Démolition de cloisons y compris tout ouvrage intégré, évacuation des déblais.	m²	77.5

2.3	Démolition de partie de faux plafond dans la future double hauteur du séjour y compris tout ouvrage intégré, évacuation des déblais.	m²	24.4

2.4	Dépose de l'installation électrique non conservée, évacuation en décharge	ens	1

2.5	Dépose de l'installation plomberie-sanitaire non conservée, évacuation en décharge	ens	1

2.6	Dépose de l'installation gaz bouteilles allant du R-1 à la zone cuisson cuisine non conservée, évacuation en décharge	ens	1

2.7	Dépose soignée et stockage des thermostats et commandes de volets conservés, pour repose	ens	1

2.8	Dépose SOIGNEEet évacuation de revêtements de sol non conservés, carrelage, compris plinthes / Attention, PRECAUTION à la dépose: le système de plancher chauffant intégré à la chape existante sous revêtement existant est conservé!	m²	145

2.9	Dépose et évacuation de faience non conservée	m²	5

	Sous-total travaux de démolition				- €

3	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MACONNERIE & GO

3.1	REPRISE EN SOUS ŒUVRE	Ens	1					CH4
	Il est possible que les fondations existantes de la maison aient besoin d'une reprise selon étude du BE structure quant à la charge de la surélévation. L'Etude BE pourra avoir lieu après transmission des descentes de charges prévues par le charpentier pour la surélévation
	En attente étude structure

3.2	OUVERTURE EN SOUS ŒUVRE	U	1					CH4
	Création d'une ouverture en sous œuvre au RDC de la maison sur la porte fenêtre à galandage existante dans la chambre 04 qui est à retourner. La porte fenêtre se trouvera au niveau du galandage actuel et le galandage se trouvera au niveau de la porte fenêtre actuelle. L'ouverture existante est donc à reboucher sur la moitié de l'épaisseur du mur pour laisser le galandage coulisser. L'autre moitié du mur sera rebouchée en isolation intérieure dans la continuité du mur existant (isolation prévue au lot plâtrerie)
	Ouverture selon dimensionnement et étude structure

3.3	FONDATIONS ISOLEES POUR POTEAUX							CH5
3.3.1	Fondations pour poteau plancher R+1	U	1
	Mise en œuvre de fondation pour poteau de soutien plancher R+1. / Un poteau est nécessaire afin de réduire la portée du plancher. La position exacte de ce poteau ainsi que ses fondations devront être déterminées selon le plancher chauffant existant dans la chape. Ce plancher chauffant reste en place et n'est pas modifié, en revanche il présente probablement des espaces suffisants pour pouvoir implanter un poteau entre 2 zones de réseaux.

3.3.2	Fondations pour poteaux carport	Ens	1					CH5
	Mise en œuvre de fondations pour chacun des poteaux du carport. Les poteaux bois du carport viendront s'implanter sur ces fondations, le calcul de descente de charge devra être fait pour le bon dimensionnement des fondations.

3.4	ARASES MURS EXISTANTS POUR SUPPORT SURELEVATION	Ens	1
	Il sera nécessaire avant implantation de la surélévation de veiller à araser les murs existants et de les reprendre en maçonnerie si nécessaire pour obtenir une surface bien plane pour la mise en œuvre de la structure de la surélévation.

3.5	OUVRAGES DIVERS DE GROS OEUVRE							CH4
3.5.1	Condamnation ouverture extérieure	U	1					CH5
	La fenêtre des WC actuels sur la façade Nord doit être condamnée et rebouchée. Le rebouchage en maçonnerie se fera dans l'emprise de l'épaisseur de maçonnerie existante. Le lot platrerie prendra en charge la partie intérieure du rebouchage en doublage.

3.5.2	Seuils et appuis de baies	U	1
	Création d'un seuil et de l'appui de la porte fenêtre à galandage qui est changée en RDC

3.5.3	Réservations et carottages	Forf	1					CH5
	Prévoir un forfait carottage pour passage technique dans les éléments porteurs

3.6	SOUCHE CHEMINEE MACONNEE	U	1
	Montage de la souche de cheminée en brique neuves hourdées au / mortier de chaux aérienne, compris languettes intérieures pour restitution des conduits

3.7	PREPARATION TERRASSE EXTERIEURE	m²	38.24					CH5
	Préparation pour pose d'une terrasse en bois, inclus / terrassement, bidime, concassé, compactage et évacuation des / terres par benne ou camion

	Sous-total travaux de maçonnerie GO				- €

	Montant HT du Lot N°01 DEMOLITION MAÇONNERIE GROS OEUVRE				- €					TOTHT
	TVA (10%)				- €					TVA
	Montant TTC				- €					TOTTTC

## Lot 2 - OSSATURE BOIS
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°02 OSSATURE BOIS - COUVERTURE			D.Q.E.
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €
1	DESCRIPTION DES DEPOSES

1.1	DEPOSE ET RECUPERATION DES TUILES EXISTANTES
	Dépose soignée, stockage pour repose des tuiles existantes, tuiles type omega 10

1.2	DEPOSE ET EVACUATION DE LA CHARPENTE EXISTANTE
	Dépose et évacuation de la toiture et charpente existantes , excepté les entraits, compris frais de mise en dechetterie
	Compris bachage et protection du RdC conservé avant mise hors d'eau hors d'air de la surélévation / Le but est de conserver les entraits existants ainsi que les suspentes et faux plafond du RDC afin d'impacter le moins possible l'ouvrage existant. / Le plancher de l'étage sera à bâtir sur les entraits des anciennes fermettes.

	Sous-total travaux de dépose				#REF!

1	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE SURELEVATION OSSATURE BOIS							CH3

1.1	ETUDES, CALCULS ET PLANS D'EXECUTION
	Etude de sol réalisée par le BET Equaterre, rapport du 12 avril 2022 à prendre en compte

	Dessins et calculs de descentes de charges à fournir au Bureau d'études structure pour vérification et calculs fondations existantes

	Dessins et calculs à fournir au Bureau de Contrôle pour validation car zone sismique niveau 3

1.1.2	ECHAFAUDAGE
1.1.2.1	Echafaudage ou moyen de levage au choix de l'entreprise
	Fourniture et installation d'un échafaudages ou nacelles, permettant d'assurer les travaux en hauteur

	PRINCIPE
	Le but est de conserver les entraits existants ainsi que les suspentes et faux plafond du RDC afin d'impacter le moins possible l'ouvrage existant. / Le plancher de l'étage sera à bâtir sur les entraits des anciennes fermettes.

1.2	POTEAU RDC
	Mise en œuvre d'un poteau bois en RDC pour la reprise de charge du plancher R+1. Ce poteau reposera sur la fondation mise en oeuvre au lot maçonnerie. / Localisation: au niveau du placard du dégagement de la SDE RDC. Position exacte à définir sur site en fonction du plancher chauffant afin d'impacter au minimum le réseau existant
	Selon étude structure

1.3	PLANCHER R+1
	Travaux comprenant : poutres porteuses, OSB 22mm + fibre de bois haute densité type Steico Phaltex (isolant acoustique) + Fermacell sol et ragréage pour finaliser la surface (ragréage prévu au lot carrelage)
	Compris chevêtre bois pour trémie escalier menant au R+1

1.4	STRUCTURE EN BOIS MASSIF (BM) ET PAROIS
	Travaux comprenant : ossature bois en BM, contreventements, posée sur maçonnerie existante avec coupure de capillarité et lisse basse classe 4
	Pare pluie, liteaux et plaques de fermacell H2O pour support enduit de façade. Alignement au nu de la façade existante pour homogénéistation du volume de la maison

	dont étanchéité des parois / Attention de bien soigner l’étanchéité à l’air : autour des menuiseries, membrane d’étanchéité sur les murs et en toiture + manchettes autour des fourreaux / Un test de perméabilité à l’air à l’achèvement des travaux sera réalisé

1.5	ISOLATION THERMIQUE PAROIS
	Travaux comprenant : Isolant insufflé type ouate de cellulose entre structure, ep. 140 mm, selon étude thermique
	Film frein vapeur hygrovariable type Pro Clima Intello + avec scotch adapté, ou équivalent

1.6	CHARPENTE TRADITIONNELLE EN BOIS MASSIF (BM)							CH4
1.6.1	Ferme traditionnelle, portée 7.30 m	U	1		- €					ART	SB1-F321
	Travaux comprenant arbalétriers BM, pannes BM, chevronnage, volige sapin, et toutes sujétions d'execution.
	Compris échantignoles pour pose sur fermes bois, et/ou prises et scellements dans réservations exécutées par le maçon ou fixation par sabots métalliques en acier galvanisé à chaud.

1.6.2	Ouvrages de finitions							CH4
	Travaux comprenant : Bandeaux d'égout par planches en sapin, traitement fongicide et insecticide	ml	40.26
	Habillage de forgets en volige sapin clouée dessus le chevronnage par pointes inoxydable et en bas de pente de toiture.

1.7	ISOLATION THERMIQUE TOITURE							CH4
1.7.1	Isolation fibre de bois sous rampant, ép. 400 mm	m²	113.50		- €					ART	SB1-F365
	Isolation thermique sous rampant comprenant :
	° une isolation en panneaux rigides de fibre de bois sans pare-vapeur. Pose entre les chevrons.
	° une isolation en panneaux de fibre de bois avec pare-vapeur papier kraft, fixée sous les chevrons par clips métalliques
	L'entreprise veillera à ne pas créer de pont thermique.

	Sous-total travaux d'ossature bois				- €

2	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE COUVERTURE							CH3

2.1	SOUS-TOITURES							CH4
2.1.1	Ecran sous toiture	m²	113.50		- €					ART	XR1-C980
	Ecran de sous toiture résistant à la déchirure et d'un film respirant et étanche à l'eau, type DELTA VENT S ou équivalent.

2.2	COUVERTURE TUILES TERRE CUITE RECUPEREES							CH4
2.2.1	Tuiles terre cuite réutilisées	m²	202.00		- €					ART	XR1-C990
	Fourniture et pose de couverture en tuiles terre cuite.
	Caractéristiques générales :
	- Modèle : OMEGA 10 récupérés et neuves si manquantes
	- Couleur : Rouge
2.2.2	Faîtages tuiles terre cuite ½ rond fixées mécaniquement	ml	10.85		- €					ART	XR1-C992
	Fourniture et exécution de faîtage en tuiles terre cuite ½ rond à emboîtement.
2.2.3	Arêtiers tuiles terre cuite ½ rond fixées mécaniquement	ml	0.00		- €	pas d'arêtiers exepté en faîtage					ART	XR1-C993
	Fourniture et exécution d’arêtiers en tuiles terre cuite ½ rond coniques à emboîtement.

2.3	ACCESSOIRES DE ZINGUERIE							CH4
2.3.1	Abergement de souche de 0.40 x 0.40 m	U	1		- €					ART	XR1-D024
	Abergement de souches comprenant :
	- 1 fonçure sapin de 18 mm d'épaisseur
	- 1 abergement en zinc n°14 y compris côtés, devant et derrière de souche, couvre-joints de tuiles, angles soudés rapportés
	- grillage sous crépi
2.3.3	Gouttière pendante zinc	ml	40.30		- €					ART	XR1-D038
	Gouttière pendante demi-ronde en zinc naturel.
2.3.4	DEP zinc Ø100 mm	ml	16.85		- €					ART	XR1-D041
	Descente d'eaux pluviales en zinc naturel, compris raccordement aux tabourets

	Sous-total travaux de couverture				- €

3	CARPORT OSSATURE BOIS, COUVERTURE, GESTION EP

3.1	OSSATURE CARPORT
3.1.1	Poteaux et ossature primaire	U	4
	Mise en œuvre de poteaux aux 4 coins du carport afin de soutenir la structure primaire de la toiture du carport. / Poteaux bois qui viendront en appui sur les fondations mises en œuvre au lot maçonnerie. Toiture 2 pans 36% / Compris support pieds de poteaux en acier galvanisé.
3.1.2	Charpente carport
	La charpente du carport sera simplement formée de chevrons et liteau afin d'accueillir les tuiles / Voir détail architecte	Ens	1

3.2	COUVERTURE TUILES TERRE CUITE
3.2.1	Tuiles terre cuite fortement galbées	m²	34.5
	Fourniture et pose de couverture en tuiles terre cuite.
	Caractéristiques générales :
	- Modèle : OMEGA 10 neuves
	- Couleur : Rouge
3.2.2	Faîtages tuiles terre cuite ½ rond fixées mécaniquement
	Fourniture et exécution de faîtage en tuiles terre cuite ½ rond à emboîtement.

3.3	ACCESSOIRES DE ZINGUERIE
3.3.1	Gouttière pendante zinc	ml	18.4
	Gouttière pendante demi-ronde en zinc naturel.
3.3.2	DEP zinc Ø100 mm	ml	2.7
	Descente d'eaux pluviales en zinc naturel, compris raccordement à la cuve de récupération des EP hors sol située à côté du carport, compris raccordement trop plein au réseau EP

3.3	CUVE RECUPERATION EP
	Fourniture et pose d'une cuve de récupération d'EP hors sol diamètre 90cm, hauteur 185cm, soit 1m3	Ens	1

	Sous-total Carport				- €

	Montant HT du Lot N°02 OSSATURE BOIS - COUVERTURE				- €
	TVA (20%)				- €
	Montant TTC				- €

## Lot 3 - ENDUIT
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°03 ENDUIT DE FAÇADE			D.Q.E.
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €
1	DESCRIPTION DES OUVRAGES							CH3

1.1	ECHAFAUDAGE
1.2.1	Echafaudage ou moyen de levage au choix de l'entreprise	ens	1
	Fourniture et installation d'un échafaudages ou nacelles, permettant d'assurer les travaux de façades

1.2	ENDUIT DE FAÇADES SURELEVATION OSSATURE BOIS							CH4
	Support : plaques Fermacell H2O

1.2.1	ENDUIT MINERAL MINCE A LA CHAUX AERIENNE							CH5
	Enduit minéral mince à base de liant hydraulique, de chaux aérienne, finition talochée fin. / Type Calcifin associé à primaire Silicane fond de Parexlanko / Teinte : G20 de chez Parexlanko
1.2.1.1	En parties courantes	m²	133.00		- €					ART	XR1-D228
1.2.1.2	En tableaux et sous face de linteau	ml	37.16		- €					ART	XR1-D229

1.3	PIQUAGE ENDUIT EXISTANT
	Support : parpaing murs maison existante RdC et partie de R-1	m²	220.00

1.4	ENDUIT DE FAÇADES MAISON EXISTANTE							CH4
1.4.1	Support : parpaing murs maison existante RdC et partie de R-1				- €					ART	XR1-D265
	Finition : dito enduit de façade décrit dans article précédent
1.4.1.1	En parties courantes	m²	220
1.4.1.2	En tableaux et sous face de linteau	ml	52

	Compris baguettes renforts angles, liaison entre surélévation et maison existante pour éviter fissures et toutes sujétions d'execution

	Montant HT du Lot N°03 ITE - ENDUIT				- €					TOTHT
	TVA (10 et 20%)				- €					TVA
	Montant TTC				- €					TOTTTC

## Lot 4 - MENUISERIES EXT.
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°04 MENUISERIES EXTÉRIEURES EN ALUMINIUM			D.Q.E.
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €
	DESCRIPTION DES OUVRAGES							CH3

	MENUISERIES EXTERIEURES EN ALUMINIUM
1	RDC - Menuiseries existantes à remplacer

1.1	Menuiseries extérieures en aluminium coulissantes, à galandage							CH5
	Fourniture et mise en œuvre de menuiserie extérieure aluminium à rupture de pont thermique, travaux comprenant : / Profils : Dimensions à définir au choix de l’architecte sur proposition de l’entreprise / Teinte laquage : RAL 8019 avec garantie par le label QUALICOAT / - Profils tubulaires à rupture de pont thermique (dormant et ouvrants). / - Butée de fin de course. / - Système anti-fausse manœuvre. / - Système anti-dégondage par doigt inox (invisible lorsque les vantaux sont fermés). / - Gâches métalliques encastrées. / - Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis. / - Vitrage protecteur contre les blessures : remplacement du vitrage simple en face intérieure des menuiseries, par un vitrage feuilleté de type STADIP 44.6 classe P5A des Ets SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent / - Vitrage isolant, peu émissif, lame d'air avec remplissage argon (16mm), / - Ug : 1.1 W/m².K / - Uw : 1.4 W/m².K / - FTL : 0.70 / - Facteur solaire : 0.65 / Conservation des volets roulants existants ou remplacement par BSO identiques à ceux installés à l'étage / Nota : / - Les dimensions sont données en tableaux à titre indicatif et devront être vérifiées avant toute mise en fabrication.
1.1.1	Ensemble menuisé coulissant 2 vantaux - dimensions : 2.58 x 2.15 m ht, à galandage	U	1		0					ART	SB1-B994
	Coulissants de part et d'autres
	Localisation : séjour

1.1.2	Ensemble menuisé coulissant 1 vantail - dimensions : 1.20 x 2.15 m ht, à galandage.	U	3		0					ART	MC1-A930
	Coulissant à droite (existante, coulissant à gauche) / Localisation : salon TV
	Coulissant à gauche / Localisation : chambre 01 et salle à manger

1.1.2	Menuiseries extérieures en aluminium oscillobattantes
	Fourniture et mise en œuvre de menuiserie extérieure aluminium à rupture de pont thermique, travaux comprenant : / Profils : Dimensions à définir au choix de l’architecte sur proposition de l’entreprise / Teinte laquage : RAL 8019 avec garantie par le label QUALICOAT / - Profils tubulaires à rupture de pont thermique (dormant et ouvrants). / - Butée de fin de course. / - Système anti-fausse manœuvre. / - Système anti-dégondage par doigt inox (invisible lorsque les vantaux sont fermés). / - Gâches métalliques encastrées. / - Bavette d'appui (formant rejet d'eau) clippée après la pose du châssis. / - Vitrage protecteur contre les blessures : remplacement du vitrage simple en face intérieure des menuiseries, par un vitrage feuilleté de type STADIP 44.6 classe P5A des Ets SAINT GOBAIN ou techniquement équivalent- Vitrage isolant, peu émissif, lame d'air avec remplissage argon (16mm), / - Ug : 1.1 W/m².K / - Uw : 1.4 W/m².K / - FTL : 0.70 / - Facteur solaire : 0.65 / Conservation des volets roulants existants / Nota : / - Les dimensions sont données en tableaux à titre indicatif et devront être vérifiées avant toute mise en fabrication.

1.1.3	Fenêtre 1 vantail OB - dimensions : 0.60 x 1.25 m ht	U	1		0
	Localisation : cellier

1.1.3	Fenêtre 1 vantail OB - dimensions : 0.60 x 0.65 m ht	U	1
	Localisation : WC

1.1.4	Fenêtre 1 vantail à soufflet - dimensions : 1.20 x 0.90 m ht	U	1
	Vitrage dépoli
	Localisation : SDE

1.1.5	Fenêtre 1 vantail à soufflet - dimensions : 0.60 x 0.60 m ht	U	1
	Localisation : escalier vers R-1

1.1.6	Fenêtre 2 vantaux OB - dimensions : 1.20 x 1.30 m ht	U	3
	Localisation : Chambre 02, 03 et escalier

1.1.6	Ensemble menuisé porte fenêtre + fenêtre OB - dimensions : 1.20 x 1.30 m ht	U	1
	Comprenant 1 porte fenêtre dimensions 0.90 x 2.10 ht et 1 fenêtre 2 vantaux OB dimensions 1.20 x 1.10ht
	Localisation : Cuisine

2.1.6	Bavette aluminium laqué RAL 8019 identique menuiseries	ml	14.00
	Suivant description générale précédente.

2	R+1 - Menuiseries neuves pour surélévation ossature bois

2.1	Menuiseries extérieures en aluminium avec BSO							CH5
	Fourniture et mise en œuvre de bloc menuiserie extérieure aluminium à rupture de pont thermique avec BSO, travaux comprenant : / Profils : Dimensions à définir au choix de l’architecte sur proposition de l’entreprise / Teinte laquage : RAL 8019 avec garantie par le label QUALICOAT / Cadre dormant : / Le choix du profil retenu sera prévu en tenant compte des matériaux mis en œuvre (vitrages, panneaux isolants, châssis ouvrants, etc...). / Cadre dormant composé de 2 demi-profilés assemblés avec barrettes de rupture de pont thermique comprenant en particulier : / - Pièce d'appuis / - Traverse intermédiaire suivant zones, formant pièce d'appui de l'ouvrant, / - Traverse haute compris / - Réservations et pose des bouches d'entrée d'air / - Montants intermédiaires assemblés, suivant zones, / - Meneaux isolés courants et d'angles, / - Feuillures drainées et parcloses, / - Réservations et traversées de manœuvre et montants de réception des coulisses de BSO / Étanchéité entre ouvrant et dormant : / - Étanchéité entre dormant et ouvrant réalisé par double barrière de joint EPDM noir, au battement extérieur et intérieur
	Cadre ouvrant composé de 2 demi-profilés assemblés sur barrettes de rupture de pont thermique comprenant en particulier : / - Les feuillures seront obligatoirement du type "feuillure drainée" (cf D.T.U) et conçues pour recevoir les produits de remplissage / - Montants et / ou traverses intermédiaires, suivant composition formant volumes à vitrer / - Parcloses de maintien du vitrage, à emboîter assurant un montage sous pression. Ces parcloses seront positionnées sur la partie extérieure de l’ouvrant, / - Drainage renforcé par deux “gouttes pendantes” intégrées dans la forme du profil ouvrant. / Vitrage / Étanchéité et maintien du vitrage : / Les vitrages respecteront les dispositions des DTU en vigueur. / Sauf indications contraires portées au présent lot, tous les joints des vitrages des menuiseries sont à prévoir par le présent lot / Joints multi-lèvres en EPDM réalisant l’étanchéité entre les vitrages et les profilés aluminium. Le joint extérieur devra coiffer d’un seul tenant l’espace entre le vitrage. / Calage du vitrage respectant les DTU en vigueur, et permettant une aération des feuillures. / L’ensemble des joints sera approprié et assurera le classement A.E.V. et la garantie décennale exigés. / Nota : / - Les dimensions sont données en tableaux à titre indicatif et devront être vérifiées avant toute mise en fabrication.
	Habillages – Calfeutrements : / - A prévoir par le présent lot, tous les profilés assurant une parfaite finition et le raccordement soigné sur ouvrages attenants. / - Calfeutrements étanches à l'air à prévoir des vides entre menuiseries et structure support, compris fonds de joints et joints d'étanchéités (label SNJF). Dispositions à définir en coordination avec le Gros œuvre / Verrouillage des ouvrants : / - Sur le montant côté poignée et traverse haute, par barre, gâches et doigts de verrouillage assurant un serrage optimal grâce aux possibilités de réglage. / - Verrouillage complémentaire horizontal et/ou vertical par renvoi d’angles, gâches, et doigts de verrouillage devra être monté pour les ouvrants de grande largeur. / - Vitrage isolant, peu émissif, lame d'air avec remplissage argon (16mm),
	BRISE SOLEIL ORIENTABLES : / - Fourniture et pose d'ensemble de brise soleil orientables occultants sur rails, comprenant : / . Ton RAL 8019. / . Coulisse en aluminium laqué, teinte RAL, avec garniture anti-bruits. / . Lames en aluminium laqué, teinte RAL8019. / . Arbre d'enroulement tubulaire en acier galvanisé avec moteur électrique à commande radio. / Manoeuvre par commande radio à charge du présent lot / Le raccordement électrique du moteur sera assuré par le présent lot. Le lot électricité ayant à sa charge l'alimentation en attente au droit de chaque coffre. / Nota : réglage fin de course sur site par le présent lot pour chaque BSO

2.1.1	Menuiserie triangulaire fixe avec BSO orientables	U	1		0					ART	SB1-C001
	Dimensions en tableaux : 2.58 x 0,41 / 1.20 m ht
	Localisation : Double hauteur séjour

2.1.2	Ensemble menuisé avec BSO orientables	U	1		0					ART	MC1-A931
	Dimensions en tableaux : 1.20 m x 2.00 / 2.35 m ht
	Composition :
	- Une imposte fixe triangulaire : 1.20 m x 0.80 / 1.15 m ht
	- Un vantail OB : 1.20 m x 1.20m ht
	- Un BSO correspondant aux dimensions totales
	Localisation : Mezzanine

2.1.3	Ensemble menuisé avec BSO orientables	U	1
	Dimensions en tableaux : 1.20 m x 1.85 / 2.22 m ht
	Composition :
	- Une imposte fixe triangulaire : 1.20 m x 0.65 / 1.02 m ht
	- Un vantail OB : 1.20 m x 1.20m ht
	- Un BSO correspondant aux dimensions totales
	Localisation : Suite parentale

2.1.4	Fenêtre 2 vantaux OB avec BSO orientables	U	2
	Dimensions en tableaux : 1.20 m x 1.30m ht
	Localisation : Escalier et dortoir

2.1.5	Fenêtre 1 vantail OB, sans BSO, ni occultation	U	2
	Dimensions en tableaux : 0.90 m x 0.90m ht
	Localisation : SDB et SDE

2.1.6	Bavette aluminium laqué RAL 8019 identique menuiseries	ml	9.20		0					ART	SB1-C002
	Suivant description générale précédente.

3	PORTE ENTREE
3.1	Porte entrée tiercée en aluminium - dimensions 1.30 x 2.10m ht	U	1
	Composée d'une partie fixe vitrée (vitrage dépoli) et d'une porte battante largeur de passage 90cm
	Allège pleine + vitrage dépoli anti effraction en partie haute
	Laquage teinte RAL 8019
	Serrure 5 points
	Poignée laquée RAL 8019

4	DIVERS							CH4

4.1	Bavette de seuil de portes fenêtres en acier laque	ml	7.00		0					ART	SB1-B987
	Bavettes en tôle 20/10e d’acier galvanisé formant habillages des appuis de porte fenêtre, façon de relevé sous le profilé goutte d'eau de la menuiserie, façon de goutte pendante en bas de pente, relevés contre tableaux, étanchéité par joints mastic de 1ère catégorie.

	Montant HT du Lot N°04 MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM				0					TOTHT
	TVA (10 et 20%)				- €					TVA
	Montant TTC				0					TOTTTC

## Lot 5 - PLATRERIE ISOLATION PEINTURE
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°05 PLATRERIE ISOLATION PEINTURE			D.Q.E.
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €
1	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PLATRERIE							CH3

1.1	MODIFICATIONS PLATRERIE RDC

1.1.1	Déplacement d'une porte dans cloison existante	Ens
	Travaux comprenant : Découpage nouvel emplacement, déplacement du cadre et de la porte réutilisés et rebouchage ancien emplacement, compris toutes sujétions de finitions
	Localisation : Cuisine vers cellier, selon plan

1.1.2	Ouverture d'une porte dans cloison existante	Ens
	Travaux comprenant : Découpage nouvel emplacement, Mise en place du nouveau cadre de porte, étalonnage, compris toutes sujétions de finitions
	Localisation : Chambre 1 vers SDE

1.1.3	Cloisons
	CLOISONS DE DISTRIBUTION SIMPLE OU DOUBLE PAREMENT EN PLAQUES DE PLÂTRE - HAUTEUR SOUS FAUX PLAFOND EXISTANT
	Cloisons en plaques de plâtre, vissées sur ossatures métalliques, travaux comprenant : / - une ossature composée de rails horizontaux et de montants verticaux en acier galvanisé. / - Chaque parement sera composé de 1 ou 2 plaque(s) de plâtre suivant articles à suivre / - Les joints seront traités avec des bandes d’armatures collées et ratissées. Les angles saillants seront protégés par une bande armée ou par une cornière d'angle. / - L'étanchéité à l'air sera assurée, en périphérie des cloisons, par le traitement des joints comme décrit précédemment. En partie basse, le rail sera posé sur un feutre bitume avec relevés, les plaques seront posées sur un mastic acoustique en pied de cloisons. / - Parements avec joints ratissés à 2 couches, prêts à peindre. / - Arêtes métalliques sur angles saillants. / - Cordons de joint mastic souple sur les 2 faces en pied de cloison / - Des bandes résilientes seront systématiquement prévues entre les rails et les éléments structurels (planchers, parois...) / - Renforts dans cloisons pour charges supérieures à 30 kg. / Mise en place au montage de renforts verticaux ou horizontaux en masses bois dur ou métal, pour fixations des charges lourdes telles que lavabo, évier, meuble etc… L'emplacement de ces charges sera réclamé par l'entrepreneur du présent Lot avant montage des cloisons et ce dernier devra repérer l'emplacement des renforts incorporés sur les parements des cloisons

1.1.3.1	Cloisons à ossature métallique de 7 cm	m²	41.09
	Type de cloison : Placostil 72/48 ou équivalent
	Parements : BA 13
	Métré : vides pour pleins
	Comprend la pose de blocs portes neufs fournis par lot men. int.

1.1.4	Reprise de faux plafond après déposes électriques et démolition cloisons	Ens
	Forfait pour reprise de faux plafond existant conservé, alteré par les modifications de cloisons et modifications électriques

1.1.5	Reprise de doublage après démolition cloisons	Ens
	Forfait pour reprise de doublage existant conservé, alteré par les modifications de cloisons

1.1.5	Reprise de doublage embrasures après remplacement des menuiseries extérieures existantes	U	13
	Forfait pour reprise des embrasures de fenêtres, alteré par le remplacement des menuiseries extérieures

1.1.6	Création d'un doublage au niveau de la porte fenêtre à galandage	U	1
	Pour la porte fenêtre à galandage inversée, l'ouverture actuelle va être rebouchée en partie extérieure en maçonnerie et devra être rebouchée en intérieur en doublage isolant. Il devra être dans l'alignement intérieur du mur existant tout en laissant la place au galandage de coulisser

1.1.7	Habillage de bâti-support	ml	2
	Cloisons de doublages à ossature métallique comprenant :
	- Ossature métallique en acier galvanisé composée de rails hauts, de rails bas et de montants.
	- Chandelles métalliques de reprise formant support de tablettage plâtre
	- Renforts intermédiaires bordant le bâti support de cuvette suspendu par pattes à scellement pour relier le mur support et l'ossature.
	- Parements 2 plaques de plâtre BA13, joints et vis ratissés prêt à peindre
	- Renforcement des angles saillants par cornières d'angles
	- Renforts pour charges lourdes supérieures à 30kgs

1.1.8	Gaines techniques	m²	5.4
	Composées de 2 plaques BA 13, daltaLan >29 dB et Rw+C =35 dB
	Type de cloison : Pregymetal 2BA13 + LM 45 de Siniat ou équivalent
	Parement : 2 plaques de BA13
	Laine minérale pour affaiblissement acoustique

1.1.9	Forfait niches	Ens
	Niches placo et tablettes selon plans et détails

1.2	PLATRERIE SURELEVATION R+1

1.2.1	DOUBLAGES							CH4
	DOUBLAGE PLAQUES DE PLATRE SUR OSSATURE AVEC ISOLANT							CH5
	Doublage autoportant par plaque de plâtre sur ossature	m²	147.00		- €					ART	SB1-J579
	Nombre et type de plaque des parements : 1
	Attention à bien doubler et adapter les montants lorsque hauteurs supérieures à 3m
	Métré : vides pour pleins

1.2.2	CLOISONS							CH4
	CLOISONS DE DISTRIBUTION SIMPLE OU DOUBLE PAREMENT EN PLAQUES DE PLÂTRE							CH5
	Cloisons en plaques de plâtre, vissées sur ossatures métalliques, travaux comprenant : / - une ossature composée de rails horizontaux et de montants verticaux en acier galvanisé. / - Chaque parement sera composé de 1 ou 2 plaque(s) de plâtre suivant articles à suivre / - Les joints seront traités avec des bandes d’armatures collées et ratissées. Les angles saillants seront protégés par une bande armée ou par une cornière d'angle. / - L'étanchéité à l'air sera assurée, en périphérie des cloisons, par le traitement des joints comme décrit précédemment. En partie basse, le rail sera posé sur un feutre bitume avec relevés, les plaques seront posées sur un mastic acoustique en pied de cloisons. / - Parements avec joints ratissés à 2 couches, prêts à peindre. / - Arêtes métalliques sur angles saillants. / - Cordons de joint mastic souple sur les 2 faces en pied de cloison / - Film polyéthylène de 100 microns minimum englobant le pied de cloison dans le cas de chape exécutée postérieurement / - Des bandes résilientes seront systématiquement prévues entre les rails et les éléments structurels (planchers, parois...) / - Renforts dans cloisons pour charges supérieures à 30 kg. / Mise en place au montage de renforts verticaux ou horizontaux en masses bois dur ou métal, pour fixations des charges lourdes telles que lavabo, évier, meuble etc… L'emplacement de ces charges sera réclamé par l'entrepreneur du présent Lot avant montage des cloisons et ce dernier devra repérer l'emplacement des renforts incorporés sur les parements des cloisons
1.2.2.1	Cloisons à ossature métallique de 7 cm	m²	30.50		- €					ART	AP1-A423
	Type de cloison : Placostil 72/48 ou équivalent
	Parements : BA 13
	Métré : vides pour pleins
	Comprend la pose de blocs portes neufs fournis par lot men. int.

1.2.2.2	Cloisons à ossature métallique de 10 cm	m²	75.30		- €					ART	AP1-A425
	Type de cloison : Placostil 98/48 ou équivalent
	Parements : 2 plaques BA 13
	Métré : vides pour pleins
	Comprend la pose de blocs portes neufs fournis par lot men. int.

1.2.2.3	Plus value pour parement hydrofuge	m²	20.00		- €					ART	SB1-J618
	Plus value pour plaque exposée du parement côté locaux humides type H1 plaque de plâtre (verte) de 12.5 ou 18 mm (suivant constitution cloison retenue) à haute résistance à l'humidité, les joints et rebouchages seront traités par des produits hydrofuges et mise en place d’un joint souple après calfeutrement sur la périphérie des locaux
	ATTENTION, plafond de la douche hammam légèrement en pente pour que la condensation s'écoule le long d'une paroi

1.2.3	BATI SUPPORTS							CH5
1.2.3.2	Habillage de bâti-support (banquette avec tablette)	ml	2.00		- €					ART	SB1-J662
	Cloisons de doublages à ossature métallique comprenant :
	- Ossature métallique en acier galvanisé composée de rails hauts, de rails bas et de montants.
	- Chandelles métalliques de reprise formant support de tablettage plâtre
	- Renforts intermédiaires bordant le bâti support de cuvette suspendu par pattes à scellement pour relier le mur support et l'ossature.
	- Parements 2 plaques de plâtre BA13, joints et vis ratissés prêt à peindre
	- Renforcement des angles saillants par cornières d'angles
	- Renforts pour charges lourdes supérieures à 30kgs

1.2.4	CONDUIT DE CHEMINEE VERTICAL 4 FACES							CH5
	Conduit vertical CF1H composé de plaque de silicate de calcium	m²	8.00		- €					ART	SB1-J704
	Fourniture et mise en œuvre de conduit vertical de désenfumage, coupe feu, de type PROMATECT L-500 des Ets PROMAT ou produit techniquement équivalent, suivant descriptif ci-avant.
	- Plaque : 1 plaque de 30mm.
	- Degré CF : 1 heures avec PROCES VERBAL.

1.2.5	PLAFONDS EN PLAQUES DE PLATRES							CH4
1.2.5.1	Plafond placo plein avec ossature primaire rampant sous charpente bois	m²	90.00		- €
	Fourniture et pose de plafond fixé sous charpente bois composé de plaques de plâtre montées sur ossature métallique constituée de suspentes avec attaches adaptées au support, d’une ossature primaire suivant nécessité, de fourrures ou de montants suivant portées, entraxe des supports et hauteur du plénum, traitement des joints par bandes d'armatures collées et ratissées, comprenant :
	- Parement constitué de 1 plaques de plâtre standard BA 13
	- Parements avec joints ratissés à 2 couches, prêts à peindre.

1.2.5.2	Plafond placo plein droit	m²	3.00
	Fourniture et pose de faux plafond placo droit pour mise en place moteur VMC au dessus
	Dito article précédent
	Localisation : SDE suite parentale R+1

1.2.5.3	Joue verticale placo : ht vue 30 cm	ml	8.70		- €
	Retombées verticales composées de plaques de plâtre sur les nez de dalle vus des trémis et baguette type dez de marche de jonction entre la joue et le revêtement de sol, y compris traitements des joints par bandes d'armatures collées et ratissées, parement avec joints ratissés prêt à peindre, toutes coupes, entailles, fixations, accessoires, ossatures et renforts nécessaires fournis et posés.

1.2.6	TRAPPES DE VISITE AVEC FIXATION ET OUVERTURE INVISIBLE	U	3
	Forfait de trappes 60x60 invisibles

1.2.7	TRAVAUX PARTICULIERS DE PLATRERIE EN LIMITE DE PRESTATION AVC LES LOTS TECHNIQUES	Ens

	Sous-total travaux de platrerie				- €

2	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE PEINTURE							CH3

2	PROTECTIONS ET ECHAFAUDAGES	Ens

2.1	FINITIONS FILM MINCE SUR PLAFONDS							CH4
	Fourniture et application d’un système de peinture à base de résine acrylique en dispersion aqueuse comprenant :
	- brossage, époussetage des supports neufs;
	- impression ou fixateur adapté au support, sans solvant volatil, à base de résine acrylique en dispersion aqueuse;
	- 2 couches de finition par peinture sans solvant en phase aqueuse à base de copolymères en dispersion;
	- échafaudages pour travaux à grande hauteur
	Teinte au choix de l'architecte

	Peinture acrylique mate non solvantée en plafond, finition B (courante)	m²	205.00		- €					ART	SB1-J974
	Métré : vides pour pleins

2.2	FINITIONS FILM MINCE SUR PAROIS VERTICALES							CH4
	Fourniture et application d’un système de peinture à base de résine acrylique en dispersion aqueuse comprenant :
	- brossage, époussetage des supports neufs;
	- impression ou fixateur adapté au support, sans solvant volatil, à base de résine acrylique en dispersion aqueuse;
	- 2 couches de finition par peinture sans solvant en phase aqueuse à base de copolymères en dispersion;
	- échafaudages pour travaux à grande hauteur
	Teinte au choix de l'architecte

	Peinture acrylique velours non solvantée sur murs, finition B (courante)	m²	780.00		- €					ART	SB1-J984
	Métré : vides pour pleins

2.3	FINITION DES OUVRAGES BOIS							CH4
2.3.1	Peinture alkyde sur ouvrages bois intérieurs	Ens	1.00		- €					ART	SB1-K012
	Peinture alkyde sur ouvrages bois, sur support neuf, comprenant :
	- brossage, époussetage des supports neufs ;
	- pochonnage des surfaces mises à nues ou application générale d'une d'impression fixateur adapté au support, à base de résines alkydes ;
	- 2 couches de peinture satinée à base de résines alkydes ;
	- échafaudages pour travaux à grande hauteur
	Teinte au choix de l'architecte
	Enemble des portes intérieures, plinthes et aménagement medium fournis par le lot men. int.

2.3.2	Peinture laque satinée sur ouvrages bois extérieurs	Ens	1.00		- €					ART	SB1-K012
	Peinture sur ouvrages bois extérieur, sur support neuf, comprenant :
	- brossage, époussetage des supports neufs ;
	- application générale d'une d'impression fixateur adapté au support, à base de résines alkydes ;
	- 2 couches de peinture satinée à base de résines aqueuse ;
	- échafaudages pour travaux à grande hauteur
	Teinte au choix de l'architecte qui s'accorde avec teinte façade V10 Parex Lanko / Localisation: forget, poteaux, structure carport, etc…

2.4	FINITION DES OUVRAGES ALU	Ens	1
	Option si menuiseries existantes non remplacées, peinture pour homogénéisation RAL 8019 avec menuiseries neuves de la surélévation
	Peinture sur menuiseries extérieures alu existantes au RdC

	Sous-total travaux de peinture				- €

3	NETTOYAGE GENERAL DE FIN DE CHANTIER	Ens.	1
	Nettoyage des sols comprenant : / - Enlèvement des gravats restants. / - Enlèvement de la poussière sur l'ensemble des murs et aménagements / - Aspirateur dans l'ensemble des pièces, compris dans les rainures de menuiseries extérieures haut et bas / - Lavage des sols, serpillère, il ne doit plus rester de poussière, ni de tâches éventuelles de peinture, enduit sur le sol / - Nettoyage des verres intérieurs et extérieurs des menuiseries, enlèvement des tâches d'enduit, peinture etc.... Attention à ne pas rayer le verre / - Nettoyage des appareillages sanitaires compris robinetterie. / - Nettoyage chassis vitrés existants.

	Sous-total travaux de nettoyage				- €

	Sous-total travaux de platrerie				- €
	Sous-total travaux de peinture				- €
	Montant HT du Lot N°05 PLATRERIE ISOLATION PEINTURE				- €					TOTHT
	TVA (10 et 20%)				- €					TVA
	Montant TTC				- €					TOTTTC

## Lot 6 - MENUISERIES INT.
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°06 MENUISERIES INTÉRIEURES EN BOIS			D.Q.E.
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €
1	DESCRIPTION DES OUVRAGES DE MEN INT							CH3

1.1	BLOCS-PORTES BOIS – GENERALITES							CH4
	Bloc-porte avec fourniture, pose, ajustage, prises et scellements et toutes sujétions comprenant :
	- Huisserie à recouvrement ou affleurant, suivant localisation							ART	CR3-B567
	Ces huisseries seront mises en œuvre par le présent lot dans les cloisons à parements plâtre type PLACOSTIL ou cloison brique ou cloisons en maçonnerie d'agglomérés.							ART	SB1-C896
	Les sections des huisseries seront fonction des épaisseurs de cloisons. L'entreprise prévoira toutes les adaptations et profilés de finition qu'il conviendra.
	- Vantail ou vantaux type à recouvrement:
	- Âme pleine							CH4
	Nota : Détalonnage de l’ensemble des portes intérieures pour les besoins de la ventilation							ART	MC1-A927
	- Appareillage poignées : suivant choix de l’architecte, compris dans les postes des blocs-portes.
	- Toutes les portes seront équipées de butée en élastomère (Ø 25 mm; hauteur 30 mm) fixée au sol ou sur la paroi selon les cas par visserie inoxydable dans la même série que les garnitures.

1.1.1	Bloc porte intérieur 1 vantail - âme pleine - dimensions 73 x 204 ht	U	3
	Ensemble bloc-porte, avec :
	- huisserie en bois dur						Mesurer portes à récupérer (largeur et sens d'ouverture)
	- vantail en bois dur
	- serrure de sureté type PDT et appareillage suivant généralité du présent lot.
	- ferrage complet, suivant généralités du présent lot
	- couvre-joints sur deux faces, joints, mastic.
	- Toutes sujétions.
	Localisation : RDC : WC et sde							ART	SB1-C924

1.1.2	Bloc porte intérieur 1 vantail - âme pleine - dimensions 83 x 204 ht	U	4
	Dito article précédent
	Localisation : R+1 : Ch 03, sde et rangement

1.1.3	Bloc porte intérieur 1 vantail - âme pleine - dimensions 93 x 204 ht	U	2
	Dito article précédent
	Localisation : R+1 : Suite parentale et dortoir

1.2	PLINTHES
1.2.1	Plinthe en médium à peindre	ml	550.00
	Plinthe en médium à peindre – Bord droit - Section 70 x 10 mm
1.2.2	Plinthe en médium hydrofuge à peindre	ml	35.80
	Plinthe en médium hydrofuge à peindre – Bord droit - Section 70 x 10 mm

1.3	TABLETTES
1.3.1	Tablette en médium à peindre, ép 22 mm	ml	25.00
	Tablette en médium en appuis de fenêtre au R+1 et sur habillages bâti support placo
	- Chants, rives restant vus avec angles chanfreinés,
	- Joint acrylique mince contre cloisons,
	- Tablettage et joint acrylique mince contre parois

	Sous-total travaux de menuiserie intérieure

2	DESCRIPTION DES OUVRAGES D'AGENCEMENT

2.1	AGENCEMENT MEDIUM A PEINDRE – GENERALITES
	Exécution, fourniture et pose de façade de placard, comprenant: / - Bâti servant de cadre pour façades de placards / - Montants et traverses suivant le nombre de panneaux, de vantaux et de division verticale. / - Ensemble à sceller ou à cheviller. / - Porte en panneau médium 22mm en recouvrement totale du bâti, parements prêt à peindre. / Ferrage par : / - Charnières invisibles, section et nombre adapté à l’ouvrant / - Bouton de tirage au choix du client / - Loqueteau magnétique en nombre suffisant et de force adapté au poids des ouvrants pour une manœuvre aisée.
	Exécution, fourniture et pose de rayonnages, comprenant:
	- Rayons en panneaux de particules,							ART	MC1-A939
	- Tasseaux en bois massif pour support en extrémités et renfort intermédiaires, chevillées dans murs ou cloisons, compris renfort à fournir au lot cloisons.							ART	MC1-A953
	- Montant vertical intermédiaire tous les 1.50ml maxi pour renfort
	- Finition par application de deux couches de peinture blanche sur l’ensemble des tasseaux à la charge du présent lot.							ART	SB1-C952
	- Fixations invisibles des étagères si étagères apparentes et non rayonnage intérieur

2.1.1	Rangement entrée - Niche placo
	Caisson de rangement, portes de placards pour rangement chaussures / Façades medium à peindre / compris poignées de tirage au choix du maitre d'ouvrage / Dimensions : Largeur 125 x Hauteur 75cm / Plateau chêne massif / Suivant détail architecte	Ens			- €					ART	MC1-A004
	Localisation : RDC Entrée

2.1.2	Bibliothèque côté salon TV - Récupérée
	Montage et mise en place de modules de bibliothèque récupérée / compris toutes sujétions d'execution / Dimensions totales : Largeur 300 x Hauteur 250cm	Ens			- €
	Localisation : RDC Salon TV

2.1.3	Bibliothèque côté escalier							ART	MC1-A932
	Bibliothèque type bibliothèque récupérée côté salon TV / compris toutes sujétions d'execution / Dimensions totales : Largeur 300 x Hauteur 250cm	Ens			- €
	Localisation : RDC Circulation escalier vers espace nuit
								ART	MC1-A938
2.1.4	Rangement Degagement - Niche placo
	Caisson de rangement, joues verticales, rayonnage intérieur melaminé blanc : 3 étagères reglables, 1 barre de penderie / Façades medium à peindre, 2 vantaux / compris poignées de tirage au choix du maitre d'ouvrage / Dimensions : Largeur 118 x Profondeur 60cm	Ens			- €
	Localisation : RDC dégagement vers sde							ART	MC1-A942

2.1.5	Rangement Dortoir - Niche placo
	Caisson de rangement, joues verticales, rayonnage intérieur melaminé blanc : 10 étagères reglables, 1 barre de penderie / Façades medium à peindre, 4 vantaux hauteur 250 + 4 vantaux hauteur 50 / Impostes verticales fixes sur le reste de la hauteur de la chambre (sous rampant) / compris poignées de tirage au choix du maitre d'ouvrage / Dimensions totales : Largeur 250 x Profondeur 60cm x env. 3,5m	Ens			- €					ART	MC1-A945
	Localisation : R+1 Dortoir
								ART	MC1-A956
2.1.6	Rangement bâti support
	Caisson de rangement au dessus du bâti support de la sde suite parentale, rayonnage intérieur melaminé blanc : 2 étagères reglables / Façades medium à peindre, 2 vantaux / compris poignées de tirage au choix du maitre d'ouvrage / Dimensions : Largeur 80 x Hauteur 130cm	Ens			- €					ART	MC1-A946
	Localisation : R+1 Sde suite parentale
								ART	MC1-A948
2.1.7	Etagères visibles bâti support
	Etagères chêne massif, fixations invisibles (2 unités) / au dessus du bâti support de la sde du dortoir	Ens			- €					ART	SB1-C953
	Localisation : R+1 Sde dortoir
								ART	MC1-A003
2.1.8	Module tête de lit
	Mobilier formant tête de lit et séparation visuelle / Medium à peindre, comprenant étagères, tiroirs, niches, etc / Tablettes chène massif dans niches / Suivant détail architecte / Dimensions totales : Largeur 176 x Profondeur 45cm x H 210m / Mobilier devant rester mobile tout en étant stable / Arrivées électriques au sol pour intégration de prises de courant	Ens			- €					ART	MC1-A957
	Localisation : R+1 Suite parentale

	Sous-total travaux d'agencement
								ART	MC1-A000
2	ESCALIER CHENE MASSIF							ART	MC1-A002

2.1	Escalier marches et contremarches chêne
	Escalier imaginé en deux parties : / ° la première, double quart tournant : pleine, comprenant des rangements en sous face / Marches et contremarches en chêne massif / Façades et tout élément visible en chêne massif / Ossature intérieure non visible en sapin / Premières marches permettant de passer sous la fenêtre existante sans bloquer son ouverture	Ens	1		- €					ART	MC1-A955
	° la deuxième, volée droite : aérienne, marches et contremarches en chêne massif, limon crémaillère invisible
	Escalier devant respecter la loi de Blondel / 16 hauteurs de marches, hauteur : 17,3cm, giron : 25,8cm
	Localisation : Escalier menant au R+1
								ART	MC1-A949
	Sous-total escalier
								ART	MC1-A000

	Montant HT du Lot N°06 MENUISERIES INTERIEURES BOIS				- €					TOTHT
	TVA (20%)				- €					TVA
	Montant TTC				- €					TOTTTC

## Lot 7 - METALLERIE SERRURER
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°07 MÉTALLERIE SERRURERIE			D.Q.E.
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €
1	DESCRIPTION DES OUVRAGES							CH3

1.1	GARDE-CORPS ET MAINS-COURANTES							CH4
1.1.1	GARDE CORPS INTERIEUR A BARREAUDAGE							CH5
	- Poteaux en fers plats acier galvanisé 12 x 50 mm, avec platines de fixation pour pose au sol sur mezzanine, intégration des platines sous revêtement de sol / - Lisse haute formant main courante en chêne arrondi fixé sur fer plat / - Lisse basse en fer plat / - Remplissage par barreaudage horizontal en fers plats / Hauteur 1.00m sur sol fini / Protection: Galvanisation à chaud / Finition: Thermolaquage en usine, RAL au choix de l'Architecte. / Selon détail architecte
1.1.1.1	Garde-corps intérieur - Pose en rampant	ml	3.00		0					ART	XR1-D788
1.1.1.2	Garde-corps intérieur - Pose droite	ml	7.20					ART	XR1-D789

1.2	VERRIERE ACIER	Ens.
	Ensemble acier comprenant : / '- 1 porte coulissante à galandage avec allège pleine et imposte vitrée, toute hauteur (250cm sous FP) / - 3 vantaux sur allège placo hauteur 130cm, dont 1 fixe et 2 coulissants pour passe plat sur salle à manger / Protection: Galvanisation à chaud / Finition: Thermolaquage en usine, RAL au choix de l'Architecte. / Selon détail architecte / Localisation : cuisine

	Montant HT du Lot N°107 METALLERIE - SERRURERIE				0					TOTHT
	TVA (10 et 20%)							TVA
	Montant TTC				0					TOTTTC

## Lot 8 - PARQUET
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°08 PARQUET			D.Q.E.
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €
1	DESCRIPTION DES OUVRAGES							CH3
1.1	PARQUET MASSIF POSE A L’ANGLAISE							CH4
1.1.1	Parquet chêne massif, pose collée	m²	118.00		- €					ART	SB1-C814
	Parquet massif traditionnel, pose collée, en lames rainées et bouvetées comprenant :
	- Parquet en lames massive avec arêtes chanfreinées 0.5 mm
	- Pose collé en plein ou en cordons conformément prescriptions du fabricant,
	- Traitement fongicide et insecticide du bois,
	- Seuils de même nature que le parquet pour arrêt du parquet,
	- Application du traitement de finition
	- Nettoyage en fin de travaux et évacuation des déchets,
	- Protection par film PVC et panneau continu d'isorel dur de 3mm conformément aux recommandations du fabricant
	- Entretien de ladite protection pendant la durée nécessaire et enlèvement et évacuation en fin de chantier.
	Caractéristiques techniques :
	- Support : ragréage
	- Essence du Parquet : chêne
	- Classe de choix : 1er choix
	Finition :
	Finition par vernis polyuréthane à deux composants en usine compris sous couche et couches intermédiaires, teinte et aspect aux choix de l'architecte dans la gamme du fabricant

	Montant HT du Lot N°08 PARQUET				- €					TOTHT
	TVA (10 et 20%)							TVA
	Montant TTC				- €					TOTTTC

## Lot 9 - CARRELAGE
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°09 CARRELAGE			D.Q.E.
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €
1	DESCRIPTION DES OUVRAGES							CH3
1.1	PREPARATION DES SUPPORTS							CH4

1.1.1	SYSTEME DE PROTECTION A L'EAU SOUS CARRELAGE							CH5
	Système de Protection à l'Eau sous Carrelage (SPEC) sur murs	m²	45.00		0					ART	SB1-K708
	Imperméabilisation par la fourniture et application d'un Système de protection à l'eau sous carrelages (SPEC).

1.1.2	RAGREAGE							CH4
1.1.2.1	Ragréage RDC	m²	145.00		0					ART	XS1-A253
	Mise en œuvre d'un ragréage sur l'ensemble de la surface du RDC sur la chape existante, celle-ci aura subi la dépose du carrelage existant donc surface irrégulière

1.1.2.2	Ragréage R+1	m²	75.00		0					ART	XS1-A253
	Mise en œuvre d'un ragréage sur l'ensemble de la surface du R+1 sur fermacell, voir composition du plancher de la surélévation au lot charpente

1.2	CARRELAGE GRES CERAME							CH4
	Grès cérame 90x90 rectifié, pose collée	m²	97.00		0					ART	SB1-K736
	Coloris : PORTO ROTONDO
	Gamme : PIETRE DI SARDEGNA de CASALGRANDE

1.3	CARRELAGE MURAL							CH4
	Grès cérame uni, format 5x25 cm	m²	35.70		0					ART	SB1-K751
	- Format 5x25 cm.
	- Reference Quintesenza ceramiche, aquamarina, 5 x 25 cm

1.4	Création de banquette à carreler	u	1
	Création en wedi d'une banquette hauteur 40cm à carreler, même carrelage que sol dans douche/hammam étage
	localisation : douche hammam R+1

1.9	ACCESSOIRES DIVERS							CH4
1.9.1	Profile d'arret de carrelage pour carrelage collé	ml	7		0					ART	SB1-K764
	Profils d'arrêt de carrelage en aluminium adapté à l'épaisseur du carrelage, fixation à l'aide du mortier par recouvrement du carrelage , y compris toutes coupes découpes, entailles, petites longueurs, tous détails et toutes sujétions de mise en œuvre.

	Montant HT du Lot N°09 CARRELAGE				0					TOTHT
	TVA (10 et 20%)							TVA
	Montant TTC				0					TOTTTC

## LOT 10 - ÉLECTRICITÉ
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°10 ÉLECTRICITÉ
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €
	L'ensemble du réseau tiré pour la surélévation devra se raccorder au tableau électrique existant en sous sol

2	Neutralisation
	Mise à la terre - liaison équipotentielles	ens	1

2	Neutralisation

2.1	Neutraliser l'ensemble des réseaux existants avant modification du réseau et du RdC	ens	1

DEPOSE
3.	Dépose soignée car conservation des plafonds et doublages existants
	La dépose des appareillages dans les cloisons supprimées sera à la charge du démolisseur. / Des appareillages électriques sont à supprimer dans les plafonds, doublages conservés. / En rouge sur le plan	ens	1

APPAREILLAGE
4.	Interrupteurs A CRÉER

4.1	Interrupteurs simple allumage
	RDC	u	15
	R+1	u	8

4.2	Interrupteurs va et vient
	RDC	u	27
	R+1	u	6

4.3	Détecteur de présence
	RDC	u	1
	R-1	u	1
	R+1	u	3

5.	Interrupteurs A DEPLACER

5.1	Interrupteurs simple allumage
	RDC	u	0

5.2	Interrupteurs va et vient
	RDC	u	0

6.	Prises A CREER

6.1	Prise de courant 2P+ T
	RDC	u	20
	R+1	u	21

6.2	Prise de courant commandée
	RDC	u	2
	R+1	u	4

²	Prise de courant extérieure étanche
	RDC	u	1

6.4	Prise TV
	RDC	u	1

6.5	Prise RJ45
	RDC	u	3
	R+1	u	2

7.	Prises A DEPLACER

7.1	Prise de courant 2P+ T
	RDC	u	0

7.2	Prise TV
	RDC	u	0

ECLAIRAGE

8.1	Point lumineux pour suspensions A CRÉER (fournies par le client)
	RDC	u	13
	R+1	u	4

8.2	Point lumineux pour suspensions A DEPLACER (fournies par le client)
	RDC	u	2

9.	Point lumineux pour appliques (fournies par le client)
	RDC	u	3
	R+1	u	3

11.1	Spots encastrés A CRÉER
	RDC	u	34
	R+1	u	11

11.2	Spots encastrés A CRÉER
	RDC	u	0

11.3	Spots encastrés asymétriques (dont étanches dans douche hammam et baignoire)
	R+1	u	11

DIVERS

12.	Alimentation BSO	u	5

13.	Alimentation four	u	1

14.	Alimentation plaques à induction	u	1

15.	Alimentation hotte filtrante	u	1

16.	Alimentation PAC	u	1

17.	Alimentation sèches serviettes	u	2

18.	Alimentation chauffe-eau pour l'étage	u	1

19.	Alimentation VMC	u	1

20.	Alimentation d'un radiateur à inertie fluide pour dortoir étage	u	1

21.	Disjoncteur secondaire à déplacer, cellier	u	1

22.	Déplacer thermostats, cuisine, salon TV et ch 02	u	3

	Montant HT du Lot N°10 ELECTRICITE
	TVA (10 et 20%)
	Montant TTC

## LOT 11 - PLOMBERIE
MAISON INDIVIDUELLE / Lot n°11 PLOMBERIE
			Ensemble
		U	Quantité	Prix en €	Total en €

1.	NEUTRALISATION

	Neutralisation de l'ensemble du réseau plomberie avant la démolition et mise en place d'un point d'eau de chantier	ens	1

2.	RESEAU PLOMBERIE SANITAIRE

2.1	Raccordement au réseau d’alimentation des appareils sanitaires déplacés et ajoutés	ens	1

2.2	Raccordement au réseau d’évacuation des appareilages sanitaires déplacés et ajoutés	ens	1

2.3	Création réseau eau non adoucie pour robinet complémentaire evier cuisine	ens	1

3.	APPAREILLAGE, fourniture et pose

3.1	WC
	Fourniture et pose de bâti support et cuvette de WC suspendu / Comprenant : / - Bâti support autoportant type Geberit ou equivalent / - Cuvette suspendue blanche type Ideal Standard Tesi ou équivalent / - Abattant soft close (fermeture ralentie) / - Tous éléments complémentaires pour une parfaite finition de l’ouvrage.
	RDC	u	2
	R+1	u	2

3.2	Lave mains WC RDC : réemploi, pose uniquement	u	1

3.3	Vasques
	Fourniture et pose de vasque, type Duravit Vero Air 235160 600 x 380 ou équivalent avec trop-plein à poser sur meuble compris pose robinetterie
	RDC	u	1
	R+1	u	3

3.4	Baignoire R+1 : réemploi, pose uniquement	u	1

3.5	Douche à l'italienne à carreler 100x210cm, RDC	u	1

3.6	Douche hammam à l'italienne à carreler 110x200cm, R+1	u	1

3.7	Robinetterie

3.7.1	Mitigeur Lave main : réemploi, pose uniquement	u	1

3.7.2	Mitigeurs vasques	u	4
	Fourniture et pose d’un mitigeur Type Hansgrohe Talis E Mitigeur lavabo 140 chrome, sans garniture de vidage ou équivalent

3.7.3	Colonnes de douche	u	2
	Type Hansgrohe Croma Select E SemiPipe Multi avec mitigeur thermostatique / Fourniture et pose d’une colonne de douche, avec douchette compris toutes sujétions

3.7.4	Mitigeur Baignoire	u	1
	Type Ecostat Mitigeur Thermostatique 1001 CL bain/douche

3.8	Ballon ECS
	dimensionnement pour les salles d'eau de l'étage	u	1

4.	DIVERS

4.1	RDC paroi vitrée de douche : réemploi, pose uniquement	u	1

4.2	Porte de hammam étanche, 63cm	u	1

4.3	Déplacer bouche d'aspiration centralisée dans la cuisine	u	1

4.4	Robinet de puisage extérieur	u	1

5.	VMC

5.1	Vérification installation VMC exitante au RdC et modification extraction si nécessaire	ens	1

5.2	Mise en place d'un 2e moteur de VMC pour pièces d'eau ajoutées à l'etagé, extraction en toiture et moteur en faux plafond au dessus WC SDE	ens	1

6.	CHAUFFAGE / CLIM (pour information)

	Une PAC de réemploi sera installée par l'entreprise l'ayant installé ex situ, compris réseau et pose du groupe extérieur et des unités intérieures. Elle effectuera un diagnostique de l'installation et la mise en ervice

	L'entreprise qui a installé le plancher chauffant existant effectuera un diagnostique de son installation, la neutralisation, la remise en état ainsi que la mise en service

	Un poele de réemploi sera installé par l'entreprise l'ayant installé ex situ, compris cheminsage et pose du poele existant

	Montant HT du Lot N°11 PLOMBERIE SANITAIRE
	TVA (10 et 20%)
	Montant TTC